SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY

SZPITAL OKULISTYCZNY

03-709 WARSZAWA UL. JÓZEFA SIERAKOWSKIEGO 13

REGON 016084355      NIP 113-21-68-300

centrala tel. 22  511 62 00

Dział Zamówień Publicznych tel. 22 511 63 06, fax  22 511 63 16

Sygn. nr ZP/08/2016                                                         Warszawa 24.05.2016 r.

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

(o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 Pzp)

Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA KOMPUTERÓW, MONITORÓW, AKCESORIÓW

DO SERWERÓW

I OPROGRAMOWANIA

CPV 30.20.00.00-1

30.23.13.00-0

30.23.60.00-2

###### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

###### 1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy –

###### Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”

###### oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.

39 ustawy, o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

###### 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami

###### określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem „OFERTA”.  Treść oferty

musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Zaleca się aby dokumenty tworzące ofertę były zszyte lub spięte w sposób trwały.

Wskazane jest ponumerowanie wszystkich kartek oferty.

7. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w jęz. polskim, oraz podpisana

przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z

tłumaczeniem na język polski.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie

przez osobę podpisującą ofertę.

10. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub

poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez

Wykonawcę, tj. osobę/y upoważnione do jego reprezentacji w formie podpisu, imiennej

pieczątki, oraz zapisu „za zgodność z oryginałem”. Brak potwierdzenia kserokopii w/w

formułą oznaczać będzie brak dokumentu.

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio

wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem

odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

12.W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii

poświadczonej notarialnie.

13.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Wykonawca powinien to wyraźnie

zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest

wyodrębnienie zastrzeżonych dokumentów.

14.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie

zaadresowanej do Zamawiającego (nazwa i adres), zawierającej dane Wykonawcy (nazwa i

adres) oraz zapis:

OFERTA NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW, MONITORÓW, AKCESORIÓW DO SERWERÓW

I OPROGRAMOWANIA

Nie otwierać przed 06. 06.2016  r. godz. 11.00

###### II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

###### OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

###### 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,

###### dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

# 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

# Wymagania:

# a/ Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

# składania ofert co najmniej dwóch zamówień obejmujących dostawę sprzętu komputerowego,

# licencji oraz urządzeń sieciowych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda.

# b/ Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta na oferowany sprzęt.

# c/ Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu

# 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

# wykonania zamówienia,

# 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

# 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

# zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych

# podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w

# takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi

# zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

# zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

# wykonania zamówienia.

# 3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt.2, odpowiada solidarnie

# z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,

# chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

# 4. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykonawca

# złoży prawidłowo wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale III SIWZ, a

# ponadto informacje zawarte w tych dokumentach będą zgodne z wymaganiami określonym

# w SIWZ.

5. Analiza złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń będzie stanowiła podstawę do

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw

do wykluczenia wg formuły spełnia/nie spełnia.

###### III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW

###### UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

###### W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z

###### dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć do oferty następujące dokumenty:

# 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

# Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164] - załącznik nr 3 do

# SIWZ.

2) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz

załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane należycie - wypełniony i

podpisany załącznik nr 4 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa wyżej, będą poświadczenia podmiotów na rzecz których dostawy zostały

zrealizowane.

3) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz w/w oświadczenia dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

2. W celu wykazania braku  podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy dołączyć do oferty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 do SIWZ

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ

Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały udział

w realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dodatkowo

dokumenty wymienione w pkt 1) -4) w odniesieniu do tych podmiotów oraz dokumenty dotyczące

w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Postanowienia pkt. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2) – składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, te powinny

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt.2.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym

określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

# 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

# Zamawiającego należy dołączyć do oferty:

# 1) wypełnione formularze zawierające wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia

# stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

# 2) Deklaracje CE dla każdego zaoferowanego sprzętu

# 6. INNE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

# 1) Dokument poświadczający posiadanie autoryzacji producenta na oferowany sprzęt.

# Dokument powinien być w formie aktualnego certyfikatu autoryzacyjnego lub oświadczenia

# producenta wystawionego na rzecz Wykonawcy pod kątem prowadzonego postępowania.

# 2) Certyfikat ISO dla producenta sprzętu komputerowego

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Wymagania jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne):

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców

występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

b) wiedzę i doświadczenie wymagane od Wykonawców w sumie muszą udokumentować

podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia;

c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich

Wykonawców występujących wspólnie;

d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem

występującym jako reprezentant pozostałych.

2) W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z

dnia 19 lutego 2013 r. poz.231).

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala

Okulistycznego komputerów, monitorów, akcesoriów do serwerów i oprogramowania,

w tym:

- komputerów stacjonarnych typu „wszystko w jednym” – 14 szt.

- komputerów typu desktop – 5 szt.

- komputera stacjonarnego typu „wszystko w jednym” – 1 szt.

- komputera przenośnego ze stacją dokującą, klawiaturą i myszą bezprzewodową – 1 szt.

- monitorów – 7 szt.

- półki dyskowej HPE D2600 p/n AJ940A wyposażonej w 12 dysków 6TB p/n 782669-B21

– 1 szt.

- zasilaczy awaryjnych UPS – 4 szt.

- zarządzalnego przełącznika sieciowego – 1 szt.

- peryferiów do rozbudowy serwerów

- oprogramowania Microsoft Office Standard 2016 Academic MOLP – 20 szt.

- zestawu narzędzi do naprawy komputerów

- półek do szaf RACK 19” – 5 szt.

- telewizora 1920x1080 – 1 szt.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt,

- dostarczenia nośników instalacyjnych,

- przedstawienia deklaracji CE dla każdego zaoferowanego sprzętu,

- zamawiający wymaga aby całość rozwiąż`ania pochodziła od jednego dostawcy/producenta,

- zamawiający wymaga, aby sprzęt i oprogramowanie serwisowane było przez serwis dostawcy znajdujący się na terenie Polski i świadczący usługi w języku polskim,

- zamawiający wymaga, aby całe rozwiązanie pochodziło z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski (wymagane oświadczenie producenta).

Szczegółową specyfikację techniczną oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera

załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń był realizowany przez producenta oferowanego

sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta sprzętu.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  Rozpatrywane będą tylko oferty

kompletne w odniesieniu do całego zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do złożenia na formularzu oferty

oświadczenia, że zaoferowany sprzęt został dopuszczony do obrotu i posiada certyfikat CE.

6. Termin gwarancji

Wymagane minimalne terminy gwarancji na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia

zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ.

7. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji zamówienia obejmującego dostawę, rozpakowanie i wstępne testowanie

(uruchomienie) celem sprawdzenia podstawowych funkcji - nie będzie przekraczał 21 dni od daty

zawarcia umowy.   Wskazane jest maksymalne skrócenie powyższego terminu realizacji.

Formą potwierdzenia zrealizowania całości zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy

podpisany przez strony.

###### V. CENA

1. Cena oferty określona przez Wykonawcę w PLN w formularzu ofertowym powinna wynikać

z załączonej wyceny zawartej w załączniku nr 1 do oferty i zawierać koszty:

1) komputerów, monitorów, akcesoriów do serwerów i oprogramowania,

2) transportu do miejsca przeznaczenia tj. wskazanych pomieszczeń mieszczących się w

Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa

Sierakowskiego 13,

3) rozpakowania i wstępnego testowania sprzętu,

4) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(Uwaga - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym).

2. Cena oferty powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla

zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze

umowy.

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada

zaokrąglenia : poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę).

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby

obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca składając ofertę ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę

(rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać jego

wartość bez kwoty podatku.

VI. SPOSÓB WYLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza asortymentowo-

cenowego wg zasady:

Ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT = wartość brutto

VII. WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

###### VIII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

###### 1. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował

###### następującymi kryteriami:

| LP. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferowana | 95 % |
| 2. | Czas realizacji | 5 % |
|  | Razem | 100 % |

Uwaga – Dla dokonania punktacji ofert, ranga w kryteriach oceny ofert określona w procentach,

zostanie przeliczona na punkty. 1 procent odpowiada 1 punktowi.

2. sposób obliczenia punktów za poszczególne kryteria

- wyliczenie punktów za kryterium -  „cena”

Uwaga - Do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto oferty.

Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru.

C min

Wartość punktowa    =   R    -----------

C μ

gdzie:    R         – ranga w ocenie

C min – cena najniższa spośród wszystkich ofert

Cμ       – cena oferty badanej

- wyliczenie punktów za kryterium –  „czas realizacji”

Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru.

T(

Wartość punktowa  =  R   -----------------

T max

gdzie:  R            – ranga w ocenie

T (        – najkrótszy czas realizacji wskazany w ofertach

T max  – czas realizacji określony przez ocenianego Wykonawcę

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3. Ocena końcowa oferty

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans

punktowy ceny oraz czasu realizacji zamówienia.

4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

a) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo

zamówień publicznych,

b) odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

c) została uznana za najkorzystniejszą, to jest taką, która przedstawia najkorzystniejszy bilans

punktowy ceny oraz czasu realizacji zamówienia.

###### IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. I niniejszej specyfikacji należy

złożyć do dnia 03.06.2016 r. do godz. 10.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego

Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13, pok. nr 5

(kancelaria).

2. Każda dostarczona oferta zostanie zaewidencjonowana przez Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i wyjaśnienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej oraz faxem. Oryginał dokumentu przesłanego faxem należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście.

UWAGA - Dla ułatwienia przy udzielaniu odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące

przedmiotu zamówienia prosimy przesłać dodatkowo e’mailem na adres

zampub@spkso.waw.pl

- W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pytań i wyjaśnień oraz informacji faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.   Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:

- Wiesława Bugalska - Specjalista d/s Zamówień Publicznych - tel. 22 511 63 06 w godz. 9.00 – 14.00 (pok. nr 6), fax 22 511 63 16 w sprawach formalno-prawnych;

- Adam Zakroczymski oraz Rafał Filipowicz – tel. 22 511 63 36 lub 22 511 63 81 w godz. 9.00 – 14.00 – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH  DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Przed wyznaczonym terminem składania ofert, Wykonawca może zwracać się do

Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający

przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Informacja ta będzie również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosk, o którym

mowa w pkt.3

###### XII.  TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ.

1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,

którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści na swojej

stronie internetowej.

3. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do zmiany

treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje

o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz

zamieści informację na stronie internetowej.

XIII. ZMIANY OFERTY/WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć

dopiskiem „WYCOFANIE”.

4. Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę.

###### XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2016 r. o godz.11.00 na posiedzeniu

Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, ul. Józefa

Sierakowskiego 13, pok. nr 6

2. Otwarcie ofert jest jawne.

###### XV. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZŁOŻONEJ OFERTY/UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy w wyznaczonym

terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli

wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo

ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,

w którym upłynął termin składania ofert.

3. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

Dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

###### XVI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY/ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeśli wystąpią okoliczności określone w

art. 24 ust.1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89

ust.1 ustawy jw.

###### XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z tym, że

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą

zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres

nie dłuższy jednak niż 60 dni.

###### XVIII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków

płatności zawartych w ofertach.

3. Informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie byli

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

4. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców

którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru

oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy

wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium

oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści te informacje, na

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku

wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień

publicznych. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert.

XX. UMOWA

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta

po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników postępowania

przez Dyrektora Szpitala w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia

o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust.

2 ustawy albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed

upływem terminu związania ofertą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminów, o których mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę lub zaistnieją

okoliczności określone w art. 94 ust 2 pkt 3a) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień

Publicznych.

###### XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych – z późn. zmianami.

###### XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego

– pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku

przez Wykonawcę Cena SIWZ - 15,00 PLN + 23% VAT lub pobrać ze strony internetowej

Zamawiającego: www.spkso.waw.pl

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz  „OFERTA”

2. Formularz asortymentowo-cenowy                                                                      – załącznik nr 1

3. Specyfikacja techniczna oraz wymagania dot. przedmiotu zamówienia   – załącznik nr 2

4. Oświadczenie z art. 22 ust.1- Prawa zamówień publicznych                        – załącznik nr 3

5. Wykaz dostaw                                                                                                              – załącznik nr 4

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                                               – załącznik nr 5

7. Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej                               – załącznik nr 6

8. Wzór umowy                                                                                                                 – załącznik nr 7

SIWZ ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor SPKSO

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

............................................ dnia ......................

OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

03-709 Warszawa ul. Józefa Sierakowskiego 13

###### I.   Dane Wykonawcy

1. Pełna nazwa ..............................................................................................................................................................

2. Adres .............................................................................................................................................................................

3. Województwo ……………………………………………………………………………………….……………..……….

4. Telefon.............................................................................Fax......................................................................................

###### 5. Regon ...............................................................................NIP....................................................................................

###### II.  Przedmiot oferty

W ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny oferujemy:

DOSTAWĘ KOMPUTERÓW, MONITORÓW, AKCESORIÓW DO SERWERÓW

I OPROGRAMOWANIA

do wskazanych pomieszczeń mieszczących się w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu  Okulistycznym z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa Sierakowskiego 13.

Ilości i wykaz sprzętu, akcesoriów i oprogramowania zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do oferty.

Specyfikację techniczną oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do oferty.

III. Wartość oferty, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo-cenowym, wynosi :

Wartość netto ...............................PLN + ............ % VAT = wartość brutto ...............................................PLN

(słownie netto:...................................................................................................................................................................)

(słownie brutto:.................................................................................................................................................................)

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym:

1) komputerów, monitorów, akcesoriów do serwerów i oprogramowania szczegółowo określonych

w załączniku nr 2 do oferty,

2) transportu do miejsca przeznaczenia tj. wskazanych pomieszczeń mieszczących się w

Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa

Sierakowskiego 13,

3) rozpakowania i wstępnego testowania sprzętu,

4) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# IV.  Oświadczamy, że oferowany sprzęt został dopuszczony do obrotu na podstawie deklaracji CE

# stanowiących załącznik/załączniki nr …............... do niniejszej oferty.

V. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia obejmującego dostawę, rozpakowanie i wstępne testowanie

(uruchomienie) celem sprawdzenia podstawowych funkcji - nie będzie przekraczał ……………..dni

od daty zawarcia umowy.

Formą potwierdzenia zrealizowania całości zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany

przez strony.

VI. Terminy gwarancji oferowanego sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty, wynoszą:

- komputery stacjonarne typu „wszystko w jednym” –36 miesięcy

- komputery typu desktop – 36 miesięcy

- komputer stacjonarny typu „wszystko w jednym” – 36 miesięcy

- komputer przenośny ze stacją dokującą, klawiaturą i myszą bezprzewodową – 36 miesięcy

- monitory – 36 miesięcy

- półka dyskowa HPE D2600 p/n AJ940A wyposażona w 12 dysków 6TB p/n 782669-B21

– 36 miesięcy

- zasilacze awaryjne UPS – 36 miesięcy –UPS; 24 miesiące - baterie

- zarządzalny przełącznik sieciowy – 24 miesiące

- zestaw narzędzi do naprawy komputerów – 12 miesięcy

- telewizor 1920x1080 – 24 miesiące

VII. Termin płatności, liczony od daty dostawy i wpływu prawidłowo wystawionej faktury do

Zamawiającego określa się na 30 dni po zrealizowaniu całego zakresu prac objętych niniejszym

zamówieniem na warunkach określonych we wzorze umowy.

VIII. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania

ofert.

IX. Niżej wyspecyfikowane dokumenty są integralną częścią niniejszej oferty:

- .....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

...................................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| LP | NAZWA | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/model)* | PRODUCENT (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Komputer stacjonarny typu „wszystko w jednym” | 14 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komputer typu desktop | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komputer stacjonarny typu „wszystko w jednym” | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komputer przenośny ze stacją dokującą, klawiaturą i myszą bezprzewodową | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Monitor | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Półka dyskowa HPE D2600 p/n AJ940A wyposażonej w 12 dysków 6TB p/n 782669-B21 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zasilacz awaryjnych UPS | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zarządzalny przełącznik sieciowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Peryferia do rozbudowy serwerów | 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2016 Academic MOLP | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw narzędzi do naprawy komputerów | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Półka do szafy RACK 19” | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Telewizor 1920x1080 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

...................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Komputery stacjonarne typu “wszystko w jednym” – 14 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Parametry oferowane oraz informacje dotyczące przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny typu All in One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
|  | Procesor | Min. 4-rdzeniowy, min 2.50GHz, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5600 punktów. Do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
|  | Pamięć operacyjna | 1 x 8GB 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |  |
|  | Parametry pamieci masowej | Min. 1TB, min. 7200 obr/min. |  |
|  | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12.1, OpenGL 4.4, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 3840x2160@60Hz osięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 940 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa 4-kanałowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki |  |
|  | Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą TN min 20” o parametrach: - rozdzielczośc min 1600 x 900 - kontrast typowy min 1000:1, - plamka max 0,276 - typowa jasność min 250 cd/m2, matryca matowa - kąty widzenia pion/poziom: min 160/170 stopni Dla stojaka podpierającego bez płaskiej podstawy - kąty pochylenia w pionie min 10/+70 Dla stojaka z regulowaną wysokością - kąty pochylenia w pionie min -5/+20 stopni (+/- 3 mm) - obrót (SWIVEL) 360 stopni - regulacja wysokości do 125 mm (+/- 3 mm) - PIVOT z regulacją wysokości w ustawieniu portretowym do 34 mm (+/- 3 mm) Dla stojaka z płaską podstawą - kąty pochylenia w pionie min -5/+65 stopni (+/- 3 mm) - obrót (SWIVEL) 360 stopni - regulacja wysokości do 25 mm (+/- 3 mm) Maksymalna suma wymiarów bez standu 97 cm Waga bez standu max 6,4 kg Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie dysku 2,5” (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa przykręcona min dwoma śrubami zabezpieczającymi przed nieautoryzowanym dostępem, natomiast po zdjęciu obudowy wymiana dysku twardego, napędu optycznego oraz pamięci RAM musi odbywać się bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych itp Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max: 90W z aktywnym PFC i sprawności min 89% |  |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |  |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
|  | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej |  |
|  | Ergonomia | Maksymalnie 23 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| 17. | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL z prawami downgrade do Windows 7 Pro 64bit PL, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt Display Port - min. 6 x USB w tym min 4szt USB 2.0, 2 szt USB 3.0 gdzie 1 szt USB 3.0 z opcją szybkiego ładowania zewnętrznych urządzeń - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe, wyjście liniowe stereo - 2 szt PS/2 dla myszy i klawiatury - czytnik kart SD - kamera internetowa 1 Mpix o rozdzielczości max 1920x1080 z dwoma mikrofonami zintegrowana w obudowie matrycy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Karta WiFi a/b/g/n Płyta główna z chipsetem min H110, wyposażona w: - 2 złącza SODIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 2133MHz - sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN - 2 złącza mSATA Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM |  |

- Komputery typu desktop – 5 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Parametry oferowane oraz informacje dotyczące przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| 3 | Procesor | Min. 4-rdzeniowy, min 3.20GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6950 punktów. Do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| 4 | Pamięć operacyjna | 1 x 4GB 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę |  |
| 5 | Parametry pamieci masowej | Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. |  |
| 6 | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, Open GL 4.4, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 3840x2160@60Hz sięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 940 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną ze wsparciem dla technologii DTS Sound+; wbudowany głośnik |  |
| 8 | Obudowa | Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Small Form Factor z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 82 cm, posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM, 1 wewnętrzną półkę 2,5” dla dysków twardych oraz 1 wewnętrzną półkę 3,5” dla dysków twardych. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie zasilacza uszkodzenie kontrolera grafiki. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 200W i sprawności min 90% przy 100% obciążeniu |  |
| 9 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |  |
| 10 | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| 11 | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| 12 | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| 13 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej |  |
| 14 | Ergonomia | Maksymalnie 23 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
| 15 | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| 17. | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 2 szt Display Port - min. 11 x USB w tym min 10 szt wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 4 porty USB z przodu w tym min 2 szt USB 3.0 i 1 szt USB 2.0 dosilona (tzw. Fast Charging Port) 6 portów USB z tyłu w tym min 4 szt USB 3.0, - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. - serial port (RS-232) z możliwością rozbudowy do 2 szt portów RS-232 z dedykowanego złącza na płycie głownej - 2 szt PS/2 (dla myszy i kalwiatury) Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI Płyta główna z chipsetem min Q150, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2133 MHz - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 3 szt PCIe x1 - 3 złącza SATA w tym min 2 szt SATA III Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW |  |

- Komputer stacjonarny typu „wszystko w jednym” – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Parametry oferowane oraz informacje dotyczące przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny typu All in One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| 3 | Procesor | Min. 4-rdzeniowy, min 3.20GHz, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6500 punktów. Do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| 4 | Pamięć operacyjna | 1 x 8GB 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |  |
| 5 | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB, 7200 obr./min, SATA III |  |
| 6 | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12.1, OpenGL 4.4, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 3840x2160@60Hz osięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 940 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa 4-kanałowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy 2,2W. |  |
| 8 | Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 23” o parametrach: - rozdzielczośc min 1920x1080 Full HD - kontrast typowy min 1000:1, - plamka max 0,265 - typowa jasność min 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni Dla stojaka podpierającego bez płaskiej podstawy - kąty pochylenia w pionie min 10/+70 Dla stojaka z regulowaną wysokością - kąty pochylenia w pionie min -5/+20 stopni (+/- 3 mm) - obrót (SWIVEL) 360 stopni - regulacja wysokości do 125 mm (+/- 3 mm) - PIVOT z regulacją wysokości w ustawieniu portretowym do 34 mm (+/- 3 mm) Dla stojaka z płaską podstawą - kąty pochylenia w pionie min -5/+65 stopni (+/- 3 mm) - obrót (SWIVEL) 360 stopni - regulacja wysokości do 25 mm (+/- 3 mm) Maksymalna suma wymiarów bez standu 102 cm Waga bez standu max 7,1 kg Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min 2 wewnętrzne półki 2,5” umożliwiającą zamontowanie 2 szt 2,5” dysków (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać wymianę dysku twardego, napędu optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych itp. oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego 2,5” oraz dysku M.2 SSD. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz wewnętrzny o mocy max: 200W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza i 90% przy 100% obciążeniu zasilacza (Platinum) |  |
| 9 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |  |
| 10 | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, RAID z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| 11 | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - włączenia/wyłączenia RAID 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| 12 | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| 13 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej |  |
| 14 | Ergonomia | Maksymalnie 23 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
| 15 | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| 17. | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL z prawami downgrade do Windows 7 Pro 64bit PL, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt Display Port z opcją multistream - min. 6 x USB 3.0 + 1 szt USB-C wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe, wyjście liniowe stereo - 2 szt PS/2 dla myszy i klawiatury - czytnik kart SD 4 - kamera internetowa 2 Mpix o rozdzielczości max 1920x1080 z dwoma mikrofonami zintegrowana w obudowie matrycy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT, vPro. Karta WiFi a/c Wireless 2x2 Dual-Band Minicard z Bluetooth Combo Płyta główna z chipsetem min Q170, wyposażona w: - 2 złącza SODIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 2133MHz - sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 1 szt M.2 PCIe x4 dla dysku SSD - 3 złącza mSATA - kontroler dysków obsługujący konfiguracje RAID 0, 1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM |  |

- Komputer przenośny ze stacją dokującą, klawiatura i myszą bezprzewodowa

– 1 szt.

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Parametry oferowane oraz informacje dotyczące przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 300 nitów, kontrast min 300:1 |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| 3 | Procesor | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, niskonapięciowy o TDP max 15W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,60 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4150 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |  |
| 4 | Pamięć operacyjna RAM | 8GB możliwość rozbudowy do min 16GB DDR4 |  |
| 5 | Parametry pamieci masowej | Min. 512 GB SSD |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 740 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna z DTS, wbudowane 2W głośniki stereo premium Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z dwoma mikrofonami |  |
| 8 | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Max 3-cell, min 46WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 8 godzin. Gwarancja min 36 miesięcy. Zasilacz o mocy max 65W |  |
| 9 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional PL |  |
| 10 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla USA i SILVER dla Polski Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EnergyStar 6.1 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov |  |
| 11 | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta). |  |
| 12 | Waga i wymiary | Waga max 1,80 kg z baterią 3-cell i ekranem dotykowym Waga max 1,60 kg z baterią 3-cell i ekranem bez dotyku Szerokość: max 338 mm Głębokość: max 237 mm Wysokość przód: max 19 mm – ekran bez dotyku Wysokość przód: max 21 mm – ekran dotykowy |  |
| 13 | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM,. 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2) z możliwoscią upgrade do wersji 2.0 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, przystosowana do pracy w trudnych warunkach. Konstrukcja laptopa „business- rugged”, według normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| 14 | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| 15 | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji |  |
| 16 | Warunki gwarancji | - 3-letnia gwarancja producenta dla notebooka i baterii na miejscu u klienta. - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  |
| 17 | Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x Display Port 1.2, 2 szt. USB 3.0 w tym 1 szt. tzw.: dosilona, 1 szt USB typu C, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera i mikrofon, złącze pod dedykowaną stację dokującą, slot na kartę SIM dostępny bez potrzeby wyjmowania baterii. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia, 4. Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłączenia. Pointstick 5. Czytnik linii papilarnych 6. Stacja dokująca pasująca do opisanego notebooka, nie wymagająca użycia portów USB opisanego notebooka 7. Dodatkowa klawiatura i mysz bezprzewodowa laserowa z możliwością zmiany czułości DPI 8. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 9. Dołączony nośnik ze sterownikami. |  |

- Monitory – 7 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagany, minimalny parametr | Parametry oferowane oraz informacje dotyczące przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | LCD kolorowy 21,5” panoramiczny, matryca typu IPS Gen 2 LED |  |
| 2 | Plamka | 0,248mm |  |
| 3 | Rozdzielczość | 1920 x 1080 @ 60 Hz |  |
| 4 | Jasność | min. 250 cd/m2 |  |
| 5 | Kontrast | Typowy min. 1000:1; Dynamiczny min. 5 000 000:1 |  |
| 6 | Kąty widzenia (poziom/pion) | 178°/178° przy CR 10:1 |  |
| 7 | Czas reakcji matrycy | max 7 ms |  |
| 8 | Zakres pochylenia w pionie (tilt) | Od -5° do +30° |  |
| 9 | Zakres obrotu w poziomie (swivel) | +/-45° |  |
| 10 | Wydłużenie w pionie | Min.: 15 cm |  |
| 11 | PIVOT | Tak |  |
| 12 | Pobór mocy | Typowo max 23W; Maksymalnie 35W |  |
| 13 | Normy | TCO, ISO 14001 |  |
| 14 | Inne | Wbudowany zasilacz; OSD; wejścia: VGA, HDMI, Display Port; zintegrowany 2 portowy hub USB; |  |
| 15 | Gwarancja | Producenta - min. 36 miesięcy, on-site |  |

- Półka dyskowa HPE D2600 p/n AJ940A wyposażona w 12 dysków 6TB p/n 782669-B21 i wsparcie producenta jak w tabeli poniżej lub równoważna – 1 szt.

| LP. | Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Parametry oferowane oraz informacje dotyczące przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa przeznaczona do montażu w szafie przemysłowej 19”, o wysokości maksymalnie 2U. |  |
|  | Pojemność | Przestrzeń dyskowa zbudowana za pomocą 12 dysków w technologii SAS 3,5” o pojemności co najmniej 6TB i prędkości obrotowej min. 10k obr/min. |  |
|  | Interfejsy zewnętrzne | Co najmniej 4 porty SAS o prędkości minimum 6Gb/s. |  |
|  | Serwisowalność i redundancja | Wymiana elementów w trybie „Hot-Swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, moduły, zasilacze. Półka wyposażona w redundantne moduły SAS. |  |
|  | Kompatybilność | Wymagana pełna zgodność i wsparcie producenta serwera do działania z posiadanym HP Proliant DL360p gen8 i kontrolerem Smart Array P822 |  |
|  | Elementy dodatkowe | Kabel Mini SAS o długości min. 2m |  |
|  | Gwarancja i serwis | 3 lata na części i naprawę w miejscu instalacji. Możliwość zgłaszania wydarzeń 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu. Czas reakcji serwisu w następnym dniu roboczym. |  |

- Zasilacze awaryjne UPS – 4 szt.

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań | Parametry oferowane oraz informacje dotyczące przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc pozorna | 1150 VA |  |
| 2 | Moc rzeczywista | 770 W |  |
| 3 | Architektura UPSa | line-interactive |  |
| 4 | Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową | 6 x IEC320 C13 (10A) |  |
| 5 | Segmentacja gniazd odbiorów | Gniazda odbiorcze podzielone muszą być na co najmniej dwa segmenty, których sterowanie odbywać się powinno za pomocą dołączonego oprogramowania |  |
| 6 | Sprawność w trybie normalnym | > 99% |  |
| 7 | Kształt napięcia wyjściowego przy pracy bateryjnej | Sinusoidalny |  |
| 8 | Czas podtrzymania przy obciążeniu mocą 700W min. | > 5 minut |  |
| 9 | Zakres napięcia wejściowego i zakresy częstotliwości bez korzystania z baterii | 150-294 V; 47-70 Hz |  |
| 10 | Zakres zmian napięcia wyjściowego | maksymalnie -10/+6% wartości nominalnej |  |
| 11 | Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |  |
| 12 | Porty komunikacji | RJ45 - RS232 i port przekaźnikowy, USB (HID), gniazdo rozszerzenia opcji komunikacji do instalacji karty SNMP/Web, port zdalnego wyłączania i włączania UPSa oraz port wyłaczania awaryjnego UPSa |  |
| 13 | Panel komunikacyjny | Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia i poziomu naładowania baterii, z możliwością sterowania poszczególnymi segmentami odbiorów oraz pomiarem sprawności i zużycia energii przez odbiory |  |
| 14 | Alarmy dźwiękowe | • praca z baterii |  |
|  |  | • awaria UPSa |  |
|  |  | • przeciążenie UPSa |  |
|  |  | • znaczne wyczerpanie baterii |  |
| 15 | Kolor | Czarny |  |
| 16 | Typ obudowy | Rack |  |
| 17 | Maksymalna wysokość | 1U |  |
| 18 | Wyposażenie standardowe | • kable sygnałowe USB i RS232 |  |
|  |  | • kabel odbiorów 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt. |  |
|  |  | • zestaw montażowy do szafy 19" |  |
|  |  | • oprogramowanie na CD |  |
| 19 | System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony. |  |
| 20 | Oprogramowanie | Monitorujące i zarządzające UPS, umożliwiające automatyczne zamykanie systemów komputerowych, pozwalające na integrację z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server. Oprogramowanie musi mieć też możliwość ustawienia języka polskiego. |  |
| 21 | Maksymalny ciężar | 15 kg |  |
| 22 | Gwarancja producenta co najmniej | 36 m-cy na UPS, 24 m-ce na baterie |  |

- Zarządzalny przełącznik sieciowy – 1 szt.

Wymaga się, aby urządzenie jak i zainstalowane zasilacze oraz wentylatory były objęte wieczysta gwarancją producenta realizowaną w systemie door-to-door przez serwis producenta.

Urządzenie powinno być objęte usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii z możliwością dostarczenia sprzętu zastępczego nie później niż na następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia przez serwis producenta przez okres minimum trzech lat od zakupu urządzenia.

Konfiguracja przełącznika oraz wymagane funkcje.

- 10 x 10GbEthernet

- 2 x SFP+

- Bufor pakietów 2 Mb

- Przepustowość: 240 Gbps

- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

- Przekazywanie ramek: Store-and-forward

- Opóźnienie dla ramki 64 byte, 10 Gb/s miedź <6.606 μs

- Opóźnienie dla ramki 64 byte, 10 Gb/s SFP+ <2.979 μs

- Wielkość tablicy MAC 32k

- Ilość VLAN 256 VLANs (802.1Q)

- Ilość grup multicast IGMP: 1K

- Ilość statycznych tras IPv4: 32

- Ilość interfejsów IP: 15

- Emisja hałasu (ANSI-S10.12) <50dBA @ przy temp. otoczenia 25 °C

- Mean Time Between Failures (MTBF) <211197

- IEEE 802.1Q

- Protocol based VLANs

- MAC based VLANs

- Voice VLAN

- IEEE 802.1x

- Guest VLAN

- MAC-based .1x

- Network Storm Protection, DoS

- Broadcast, Unicast, Multicast DoS

- DoS Prevention

- Private VLAN

- IEEE 802.3ad - LAGs

- Broadcast Storm Control

- IEEE 802.3x

- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

- IGMP Snooping (v1, v2 and v3)

- MLD Snooping Support (v1 and v2)

- IGMP Snooping queries

- Block unknown Multicast

- DHCP Client

- DHCP Snooping

- Static Routing

- VLAN Routing

- Router Discovery (IRDP)

- 802.1ab LLDP

- SNMP V1, V2, V3

- RMON 1,2,3,9

- Network Traffic

- Access Control Lists (ACLs) L2 / L3 / L4

- IP-based ACLs (IPv4 and IPv6)

- MAC-based ACL

- TCP/UDP-based ACL

- MAC lockdown

- MAC lockdown by the number of MACs

- IEEE 802.1x Radius Port Access

- Port Security

- DHCP Snooping

- Access Lists

- L2 MAC, L3 IP and L4 Port ACLs

- Ingress rate limiting

- Egress rate limiting

- Support for IPv6 fields

- DiffServ QoS

- IEEE 802.1p COS

- Dst MAC and IP

- IPv4 and v6 DSCP

- IPv4 and v6 TOS

- WRR (Weighted Round Robin)

- Strict Priority queue technology

- Auto-VoIP

- Auto Video

- Port Mirroring

- IEEE 802.3 Ethernet

- IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX

- IEEE 802.1D Spanning Tree (STP)

- IEEE 802.3i 10BASE-T

- IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet

- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP)

- IEEE 802.3u 100BASE-T

- IEEE 802.3ad Trunking (LACP)

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP)

- IEEE 802.3ab 1000BASE-T

- IEEE 802.1AB LLDP with ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED)

- IEEE 802.1X

- IEEE 802.1Q

- IEEE 802.1p

- IEEE 802.3x

- Interfejs www do zarządzalna

- IPv6 management

- Dual Software (firmware) image

- Dwa pliki konfiguracyjne

- SNTP client over UDP port 123

- SNMP v1/v2

- SNMP v3 with multiple IP addresses

- RMON 1,2,3,9

- Port Mirroring

- SSL/HTTPS oraz TLS v1.0

- Syslog (RFC 3164)

- Konsumpcja energii max 98.2W

Certyfikaty bezpieczeństwa oraz elektromagnetyczne

- CE mark, commercial

- FCC Part 15 Class A, VCCI Class A

- Class A EN 55022 (CISPR 22) Class A

- C-Tick Class-A

- EN 50082-1

- EN 55024

- CB mark, commercial

- CSA certified (CSA 22.2 #950)

- UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950

- CCC (China Compulsory Certificate)

- Peryferia do rozbudowy serwerów

| Lp. | Nazwa | Kod producenta | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor do serwera HP DL360e Gen8 - E5-2450Lv2 Kit | HP 746527-B21 | 1 |
| 2 | Karta sieciowa 10GB | HP 716591-B21 | 4 |
| 3 | Pamięć do serwera HP DL360e Gen8 | HP 647901-B21 | 6 |
| 4 | Pamięć do serwera | HP 647897-B21 | 4 |
| 5 | Dyski do serwera | HP 765255-B21 | 2 |
| 6 | Dyski do macierzy dyskowych 300GB 15k | HP J9F40A | 8 |
| 7 | Kasety do biblioteki taśmowej LTO3 | HP C7973A | 30 |
| 8 | Kasety do biblioteki taśmowej LTO6 | HP C7976A | 30 |
| 9 | Nalepki do taśm LTO6 | HP Q2013A | 2 |
| 10 | Nalepki do taśm LTO3 | HP Q2007A | 1 |
| 11 | Taśmy czyszczące LTO | HP C7978A | 6 |

- Oprogramowanie

Microsoft Office Standard 2016 Academic MOLP – 20 szt.

- Zestaw narzędzi do naprawy komputerów

- Zestaw narzędzi precyzyjnych zawierających nie mniej niż 30 bitów (trókąt, spanner, TRI-wing, gwiazda, rowkowe, imbus, torx), antypoślizgowy magnetyczny uchwyt do bitów, pęseta zagięta, pęseta prosta ostra, płaska metalowa łopatka, mini przyssawka do ekranów, 2 różne dźwignie do podważania, przyrząd do zdejmowania obudowy.

- Stacja lutownicza na gorące powietrze, lutownice grotową z wbudowanym zasilaczem serwisowym. Lutownica na gorące powietrze regulowana w zakresie 100 °C do 480 °C, Ustawienie temperatury za pomocą przycisków, płynna regulacja nadmuchu powietrza za pomocą pokrętła. Lutownica grotowa regulowana temperatura grota w zakresie od 200 °C do 480 °C, moc lutownicy kolbowej nie mniejsza niż 45 W, ceramiczny element grzejny. Zasilacz serwisowy o regulowanym napięciu od 0 do 30 V.

- Zestaw narzędzi:

- Szczypce ukośne

- Szczypce proste półokrągłe

- Regulowany klucz nasadowy 6”

- Kleszcze proste 6”

- Zaciskarka do kabla koncentrycznego

- Ściągacz izolacji z kabla koncentrycznego

- 5mm

- 6mm

- T10

- T15

- T20

- 3.2x75mm

- 0x75mm

- 5.0x75mm

- 1x75mm

- 6.0x100mm

- 2x100mm

- Precyzyjny ściągacz izolacji z przewodów

- Odsysacz do cyny

- Zaciskarka do wtyczek

- Wyciągarka układów scalonych

- Mini Latarka

- 7 kluczy imbusowych

- Lusterko

- Etui

- Półki do szaf RACK 19”

półki 1U, szare, metalowe, wentylowane – 5 szt.

- Telewizor 1920x1080

50” min. FullHD 1920x1080, wejścia min. 2 HDMI, 1 x  RGB, 1 x USB, częstotliwość odświeżania min 400 Hz, technologia wykonania LCD – LED, wbudowany kodek MPEG-4 – 1 szt.

............................... , dnia................

..........................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

..................................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz.2164)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA KOMPUTERÓW, MONITORÓW, AKCESORIÓW DO SERWERÓW

I OPROGRAMOWANIA

ja (imię i nazwisko) .......................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ........................................................................

jako - upoważniony na piśmie(/ wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym(/ wpisany 
w ewidencji gospodarczej( w  ............................................. pod numerem ………………........

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1.  Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

# 2.  Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie,

# 3.  Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

# wykonania zamówienia,

4.  Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

............................... , dnia................

..........................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

( niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 4

………………………………………………..

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

z podaniem wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania | Odbiorca /nazwa i adres/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

W załączeniu : dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie.

......................................... , dnia................

.................................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr  5

...................................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z przyczyn określonych w art. 24 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz.2164)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA KOMPUTERÓW, MONITORÓW, AKCESORIÓW DO SERWERÓW

I OPROGRAMOWANIA

oświadczam, że firma ..............................................................................................................

z siedzibą ..................................................................................................................................

nie podlega wykluczeniu z przyczyn o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164)

Art. 24 ust.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania  wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

10.  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,

członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego

prawomocnie  skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z

dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres

1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

............................... , dnia................

................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

.......................................................................

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz.2164)

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA KOMPUTERÓW, MONITORÓW, AKCESORIÓW DO SERWERÓW

I OPROGRAMOWANIA

działając w imieniu Wykonawcy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam, że na dzień składania ofert:

□  nie należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, Poz. 331 z późn. zmianami);

□  należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, Poz. 331 z późn. zmianami) w skład której wchodzą

następujące podmioty:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wpisać lub załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)

............................... , dnia................

................................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

* zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 7

WZÓR UMOWY

W dniu ............................ w Warszawie, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Sierakowskiego 13, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113950, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika – Dyrektora

a

………………………………………………… z siedzibą ………………………………………………………………………….

działając/ą/ym/ na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowan/ą/ym/ przez:

- ...........................................................................

- ............................................................................

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164)

zawarto Umowę o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie 
z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

- Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy;

- Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem;

- Przedmiot dostawy – Sprzęt i oprogramowanie szczegółowo określone w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;

- Miejsce Lokalizacji - miejsce dostawy Przedmiotu dostawy, do którego Wykonawca obowiązany jest go dostarczyć, zgodnie z niniejszą Umową:

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

- Dni Robocze - okres obejmujący godziny od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie wydać oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność Przedmiotu dostawy, o którym mowa w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy tj.

KOMPUTERY, MONITORY, AKCESORIA DO SERWERÓW I OPROGRAMOWANIE

a Zamawiający odebrać i zapłacić Wykonawcy należną cenę za Przedmiot dostawy.

- Jakość dostarczonego Przedmiotu dostawy będzie odpowiadać powszechnie

obowiązującym standardom i normom przyjętym dla przedmiotów tego rodzaju,

obowiązującym w dniu ich wydania.

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt o którym mowa w ust.1, został dopuszczony do obrotu

i używania  i posiada certyfikat CE.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin realizacji zamówienia obejmującego dostawę, rozpakowanie i wstępne testowanie

(uruchomienie) celem sprawdzenia podstawowych funkcji - nie będzie przekraczał ….. dni od

daty zawarcia umowy. Formą potwierdzenia realizacji przedmiotu zamówienia będzie

protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony.

2. Dostawa Przedmiotu dostawy do Miejsca Lokalizacji, odbywać się będzie na koszt i ryzyko

Wykonawcy. Wykonawca dostarczać będzie Przedmiot dostawy zgodnie z warunkami

niniejszej Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego przypadkowej

utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego odbioru w Miejscu Lokalizacji przez

przedstawiciela Zamawiającego.

3. Wykonawca gwarantuje dostarczenie Przedmiotu dostawy w opakowaniach zabezpieczonych

w sposób uniemożliwiający jego dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Wartość Umowy przez cały okres jej obowiązywania nie może być wyższa niż …………….. zł netto tj. ……………… zł brutto (słownie: ..............................................................), w tym podatek VAT.

- Zamawiający będzie płacił za przedmiot Umowy faktycznie zamówiony, dostarczony i odebrany.

- Zapłata za realizację przedmiotu Umowy dokonywana będzie na podstawie cen jednostkowych brutto określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w wysokości stanowiącej iloczyn ilości dostarczonego Przedmiotu dostawy i odpowiedniej dla niego ceny jednostkowej brutto.

- W kwocie wymienionej w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty Przedmiotu dostawy, jego dostawy do Miejsca Lokalizacji, transportu, rozładunku, opakowania, czynności związanych z przygotowaniem dostawy oraz ubezpieczenie, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT za dostarczony i odebrany Przedmiot dostawy, stanowić będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy.

- Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13

NIP: 113-21-68-300

- Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 6, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 6 przyjmuje się datę jej dostarczenia do Kancelarii Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy ul.

J. Sierakowskiego 13 w Warszawie.

- Błędnie wystawiona faktura VAT może spowodować naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.

- Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze wystawionej przez Wykonawcę przewyższy cenę uzgodnioną przez Strony, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

§ 5

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela gwarancji jakościowej i ilościowej na dostarczony Przedmiot dostawy. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres nie krótszy niż:

1) komputery stacjonarne typu „wszystko w jednym” –36 miesięcy

2) komputery typu desktop – 36 miesięcy

3) komputer stacjonarny typu „wszystko w jednym” – 36 miesięcy

4) komputer przenośny ze stacją dokującą, klawiaturą i myszą bezprzewodową – 36

miesięcy

5) monitory – 36 miesięcy

6) półka dyskowa HPE D2600 p/n AJ940A wyposażona w 12 dysków 6TB p/n

782669-B21 – 36 miesięcy

7) zasilacze awaryjne UPS – 36 miesięcy –UPS; 24 miesiące - baterie

8) zarządzalny przełącznik sieciowy – 24 miesiące

9) zestaw narzędzi do naprawy komputerów – 12 miesięcy

10) telewizor 1920x1080 – 24 miesiące

- W razie niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o stwierdzonych brakach, wadach lub widocznych uszkodzeniach.

- W przypadku stwierdzenia braków, wad lub uszkodzeń w dostarczonym towarze, Wykonawca podejmie natychmiastowe działania (na własny koszt), mające wyeliminować te braki, wady, lub uszkodzenia, poprzez dostarczenie brakującego produktu albo wymianę częściową lub całkowitą.

- Dostawa produktu wolnego od wad, zniszczeń lub uszkodzeń nastąpi w ciągu 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad ukrytych (w ciągu całego okresu użytkowania produktu, jednak nie dłużej niż w terminie jego gwarancji), Wykonawca wymieni wadliwy produkt na swój koszt, w ciągu 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykryciu wady. W tych okolicznościach na żądanie Wykonawcy, wadliwy produkt zostanie zwrócony na jego koszt, w terminie uzgodnionym prze obie strony.

- W przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać

przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ. W przypadku potwierdzenia się

zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do dostarczonego przedmiotu umowy, koszt

wskazanej wyżej ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia w okresie gwarancyjnym

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia naprawy w siedzibie

Zamawiającego w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

Formą zgłoszenia jest telefon, fax lub  e ’mail.

9.  W sytuacjach szczególnych, w przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej przekracza 3 dni,

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego na

czas trwania naprawy.

10. Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego urządzenia, zobowiązuje Wykonawcę do

wymiany urządzenia lub jego wadliwej części, w zależności od rodzaju uszkodzenia, w ciągu

3 dni od stwierdzenia zaistniałej sytuacji.

§ 6

KARY UMOWNE

1.  Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w

formie kar umownych.

2.  Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od

umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości

10%  wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3.  Za zwłokę w terminach określonych w § 3 ust.1, w § 5 ust. 5, 6, 9, 10 – w wysokości 0,2% ceny

niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z

należności Wykonawcy określonej na fakturze w dniu zapłaty należności.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie towaru w terminie dłuższym niż 7 dni,

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zachowując uprawnienia określone w punkcie 2 i 3, do których prawo powstało przed dniem odstąpienia od umowy.

6.  W przypadku zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia

Zamawiającemu odsetek ustawowych.

7.  Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania

uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy szkody.

8. Za zwłokę w przystąpieniu do usuwania usterek w terminie, o którym mowa w §5 ust. 8

Zamawiający ma prawo naliczyć odsetki karne w wysokości 0,2% wartości urządzenia za

każdą godzinę zwłoki w podjęciu naprawy.

9. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, przewyższa

wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający lub Wykonawca może dochodzić

odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu VII, Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wypowiedzenia w sytuacji:

- wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

- gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 lub 3 Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za część przedmiotu Umowy zrealizowaną zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte.

§ 8

ZMIANY UMOWY

1.   Zmiany w Umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie  pisemnej,

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Zmiany w umowie mogą być dokonane tylko w następujących przypadkach:

1) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby

połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a w

szczególności w przypadku wystąpienia:

- gwałtownej dekoniunktury,

- ograniczenia dostępności surowców służących do wykonania przedmiotu umowy,

- globalnego wzrostu cen materiałów służących do wykonania przedmiotu umowy,

- jeżeli z powodu okoliczności niezawinionych przez żadną ze stron wykonanie przedmiotu

umowy w terminie określonym umową, jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;

- zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze stron, niezależnego od jej woli.

- urzędowej zmiany stawek VAT. W takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia

w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto,

która pozostaje bez zmian.

5) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego

przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź

lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

2.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowi inaczej.

4.	Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią zawiązane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

za Wykonawcę:		za Zamawiającego:

...................................................	      ......................................................