SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY

SZPITAL OKULISTYCZNY

03-709 WARSZAWA   UL. JÓZEFA SIERAKOWSKIEGO 13

REGON 016084355        NIP 113-21-68-300

centrala tel. 22 511 62 00

Dział Zamówień Publicznych tel. 22 511 63 06, fax 22 511 63 16

Sygn. nr ZP/09/2014                                                        Warszawa 20.03.2014 r.

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## Przetarg nieograniczony

(o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 Pzp)

DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH

(CPV 33.14.11.21-4)

###### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

###### 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami

###### określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ). Nie dopuszcza

###### się składania ofert wariantowych. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych na

###### poszczególne pakiety określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem  „OFERTA” .  Treść oferty

musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zaleca się aby dokumenty tworzące ofertę  były zszyte lub spięte w sposób trwały.

Wskazane jest ponumerowanie wszystkich kartek  oferty.

5. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w jęz. polskim, oraz podpisana

przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z

tłumaczeniem na język polski.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane  własnoręcznie

przez osobę podpisującą ofertę.

8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub

poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez

Wykonawcę, tj. osobę/y upoważnione do jego reprezentacji w formie podpisu, imiennej

pieczątki, oraz zapisu „za zgodność z  oryginałem”. Brak potwierdzenia kserokopii w/w

formułą oznaczać będzie brak dokumentu.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio

wykonawcy lub tych podmiotów są  poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio

przez wykonawcę lub te podmioty.

10.W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii

dokumentów przez osobę niewymienioną  w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii

poświadczonej notarialnie

11.Wykonawca obowiązany jest do wskazania w ofercie czy dostawy będą realizowane własnymi

siłami ewentualnie którą część zamówienia powierzy podwykonawcom.

12.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm) Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w

ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie

zastrzeżonych dokumentów.

13.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić  w zamkniętej kopercie

zaadresowanej do Zamawiającego (nazwa i adres), zawierającej dane Wykonawcy (nazwa

i adres) oraz zapis :

OFERTA NA DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH

Nie otwierać przed  02.04.2014 r. godz. 11.00

###### II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

###### OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

###### 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,

###### dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

- wykonania zamówienia,

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

- zdolnych do wykonania zamówienia  lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

- niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

- sytuacji zobowiązany  jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

- niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

- zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

- korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- 3. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykonawca

- złoży prawidłowo wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale III SIWZ, a

- ponadto informacje zawarte w tych dokumentach będą zgodne z wymaganiami określonymi w

- SIWZ.

4. Analiza złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń będzie stanowiła podstawę do

oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw

do  wykluczenia wg zasady spełnia/nie spełnia.

###### III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW

###### UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

###### 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia

###### 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

- Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 ze zm.]  -

- załącznik  nr  3 do SIWZ.

2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz w/w oświadczenia dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

2. W celu wykazania braku  podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

należy dołączyć do oferty:

1)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie  wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ

Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały udział w

realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dodatkowo dokumenty

wymienione w pkt 1)-2) w odniesieniu do tych podmiotów. Postanowienia pkt. 3 i 4 stosuje się

odpowiednio.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2) – składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, te powinny

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt.2.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym

określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

- 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

- należy dołączyć do oferty:

- 1) Dokumenty dopuszczające oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania –  zgodnie z

- wymogami  ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj.:

- Certyfikat lub deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego

oznakowanego znakiem CE.

2) Katalog zawierający charakterystykę i numery katalogowe oraz zdjęcie lub rysunek

wszystkich oferowanych produktów.

3) Dokument potwierdzający cechy oferowanych wyrobów określone w SIWZ.

(Uwaga: jeżeli wszystkie wymagane informacje odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w tym cechy

zaoferowanych wyrobów, znajdują się w katalogu dodatkowy dokument nie jest wymagany)

6. Wymagania jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów ubiegających

się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne):

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców

występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

2) wymagania określone na podstawie art.22 ust.1 muszą zostać wykazane wspólnie przez

wykonawców składających ofertę wspólną.

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich

Wykonawców występujących wspólnie;

4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia

publicznego;

5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem

występującym jako reprezentant pozostałych.

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 19 lutego 2013  r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z   dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231).

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych do Działu Farmacji Szpitalnej

mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie,

ul. Józefa Sierakowskiego 13.

Szczegółową charakterystykę szwów chirurgicznych będących przedmiotem zamówienia określa

załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone  w

załączniku nr 1. Łączna ilość – 12 pakietów:

- pakiet 1 – szwy niewchłanialne, wielowłókowe, jedwabne, powlekane

- pakiet 2 – szwy niewchłanialne, wielowłókowe, jedwabne, powlekane

- pakiet 3 – szwy niewchłanialne, wielowłókowe, jedwabne, powlekane

- pakiet 4 – szwy niewchłanialne, wielowłókowe, jedwabne, powlekane

- pakiet 5 – szwy niewchłanialne, syntetyczne, poliestrowe, wielowłókowe, powlekane

- pakiet 6 – szwy wchłaniane, syntetyczne, wielowłókowe, powlekane

- pakiet 7 – szwy chirurgiczne nylonowe, niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe

- pakiet 8 – szwy chirurgiczne nylonowe, niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe

- pakiet 9 – szwy chirurgiczne  niewchłanialne, syntetyczne – polipropylenowe, monofilamentowe

- pakiet 10 – szwy chirurgiczne  niewchłanialne, syntetyczne –polipropylenowe, monofilamentowe

- pakiet 11 – szwy chirurgiczne  niewchłanialne, syntetyczne –polipropylenowe, monofilamentowe

- pakiet 12 – Szwy wchłaniane, syntetyczne, monofilamentowe (….)

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne w odniesieniu do poszczególnych pakietów.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do złożenia na formularzu oferty

oświadczenia, że zaoferowane wyroby medyczne zostały  dopuszczone do obrotu i używania

zgodnie z wymogami ustawy z dnia  20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

### Do potwierdzenia – stosownym dokumentem/dokumentami.

5. PRÓBKI – do oceny jakości oferowanych szwów chirurgicznych

Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do dostarczenia,

celem przetestowania, próbek każdego oferowanego asortymentu, w ilościach określonych

w formularzu „Wykaz próbek” - stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Nie dostarczenie wymaganych próbek lub wymaganej ilości próbek  choćby w 1 pozycji

oferowanego pakietu zostanie uznane za brak próbek i spowoduje odrzucenie oferty

w ramach tego pakietu.

Wskazane jest aby wszystkie próbki były zapakowane w osobną kopertę lub karton

wraz z  dołączonym wykazem próbek zawierającym wszystkie informacje wymagane w

opracowanym przez Zamawiającego formularzu.

Kopię formularza „wykaz próbek” należy dołączyć do oferty.

Opakowania z próbkami zawierające nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „Próbki do

przetargu na dostawę szwów chirurgicznych” należy składać wraz z ofertą w siedzibie

Zamawiającego – pok. nr 5 (kancelaria) w godz. 8.00–15.00

Uwaga: Próbki nie podlegają uzupełnianiu, bo służą wyłącznie do oceny jakości oferowanych

produktów.

6. Wykonawcy zobowiązani będą do dołączenia do oferty katalogu zawierającego charakterystykę

i numery katalogowe wszystkich oferowanych produktów oraz dokument zawierający cechy

oferowanych  produktów.

7. Gwarancja jakości

Gwarancja jakościowa na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia zostanie udzielona na

okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy. Opakowania szwów (saszetki) powinny

zapewniać pełną sterylność oferowanych produktów w okresie ich ważności.

8. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Dostawy szwów chirurgicznych następować będą sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od  daty

zawarcia umowy.

### Realizacja dostaw  częściowych odbywać się będzie zgodnie z potrzebami szpitala w terminie nie

### dłuższym niż 5 dni od daty zamówienia towaru a w przypadkach nagłych (szczególnych), w dniu

### następnym od dnia zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu takiej dostawy.

###### V. CENA OFERTY

1. Cena oferty określona przez Wykonawcę w formularzu „OFERTA” powinna wynikać z

załączonej wyceny zawartej w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik

nr 1 do oferty i zawierać koszty:

1) oferowanych produktów,

2) transportu do miejsca przeznaczenia tj. magazynu mieszczącego się w Samodzielnym

Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13,

3) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowe ustalenie podatku

VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami  ustawy o podatku od

towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

2. Cena oferty powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla

zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze

umowy.

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada

zaokrąglenia : poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę).

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu dokonania oceny

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby

obowiązek wpłacić zgodne z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca

podaje w formularzu ofertowym jedynie cenę jednostkową netto i wartość netto przedmiotu

zamówienia.

6. Sposób wyliczenia ceny oferty

Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza asortymentowo-

cenowego wg zasady:

Ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT = wartość brutto

###### VI.  WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

###### VII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

###### Kryteria oceny ofert

| LP. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferowana | 50 % |
| 2. | Jakość | 50 % |
|  | Razem | 100 % |

Uwaga – Dla dokonania punktacji ofert, ranga w kryteriach oceny ofert określona w procentach,

zostanie przeliczona na punkty. Jeden procent odpowiada jednemu punktowi.

2. sposób obliczenia punktów za poszczególne kryteria

- wyliczenie punktów za kryterium - cena

Uwaga - Do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto oferty.

Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

C min

Wartość punktowa    =   R    -----------

C μ

gdzie  :    R       – ranga w ocenie

C min – cena najniższa spośród wszystkich ofert

Cμ     – cena oferty badanej

- wyliczenie punktów za kryterium – jakość

Podstawę oceny stanowić będzie pisemna opinia sporządzona przez wyznaczonych operatorów po przetestowaniu próbek zaoferowanych produktów dostarczonych przez Wykonawców na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocenie podlegać będą w szczególności:

1)  gładkość i łatwość przechodzenia nici przez tkanki (atraumatyczność)

- łatwość zakładania, pewność węzła, wytrzymałość nici na zerwanie w węźle

- pewność połączenia igły z nicią

- ostrość igły oraz zachowanie ostrości przy wielokrotnym wkłuciu

- stabilność igły w imadle

- wytrzymałość igły na odkształcenie i pękanie

W ramach kryterium „jakość” zostaną przydzielone punkty w skali 1-100 pkt.

Ostateczna ocena dla tego kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

T μ

Wartość punktowa = R  x  ---------------

T max

gdzie :    R        – ranga w ocenie

Tμ      – łączna ilość punktów przyznana ocenianemu Wykonawcy przez poszczególnych

członków Komisji Przetargowej

Tmax  – maksymalna łączna ilość punktów możliwa do przyznania w niniejszym

kryterium

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3. Ocena końcowa oferty

1) suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę za w/w kryteria stanowić będzie ocenę

końcową  oferty,

2) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy

bilans punktowy ceny oraz jakości oferowanych produktów.

4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

a) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie – Prawo zamówień

publicznych, z późn. zmianami.

b) odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

c) została uznana za najkorzystniejszą, to jest taką, która przedstawia najkorzystniejszy

bilans ceny oraz jakości oferowanych produktów.

###### VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. I niniejszej  specyfikacji należy

złożyć do dnia  02.04.2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego

Klinicznego Szpitala Okulistycznego  w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13, pok. nr 5

(kancelaria).

2. Każda  dostarczona oferta zostanie zaewidencjonowana przez Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłoczne zwrócona  Wykonawcy.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i wyjaśnienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej oraz faxem. Oryginał dokumentu przesłanego faxem należy  niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście.

UWAGA - Dla ułatwienia przy udzielaniu odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy przesłać dodatkowo  e’mailem  na adres zampub@spkso.waw.pl

- W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pytań i wyjaśnień oraz informacji za pomocą faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.   Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest :

- Wiesława Bugalska  - Specjalista d/s Zamówień Publicznych - tel. 22/ 511 63 06 w godz. 9.00 – 14.00 (pok. nr 6),    fax  22/ 511 63 16.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH  DOT. SIWZ

1. Przed wyznaczonym terminem składania ofert, Wykonawca może zwracać się do

Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający

przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Informacja ta będzie również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym

mowa w pkt.3.

###### XI.  TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ I OGŁOSZENIU.

1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,

którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści na swojej

stronie internetowej.

3. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do zmiany

treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  niezbędny będzie dodatkowy czas na

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje

o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz

zamieści informację na stronie internetowej.

XII. ZMIANY OFERTY/WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć

dopiskiem „WYCOFANIE”.

4. Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę.

###### XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi w dniu  02.04.2014 r. o godz. 11.00  na posiedzeniu

Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, ul. Józefa

Sierakowskiego 13,  pok. nr 6

2. Otwarcie ofert jest jawne.

###### XIV. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZŁOŻONEJ OFERTY/UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy w wyznaczonym

terminie wyjaśnień dotyczących  treści złożonej oferty.

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli  pełnomocnictw, albo którzy złożyli

wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo

ich złożenia oferta  Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,

w którym upłynął termin składania ofert.

3. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

###### XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY/ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę jeśli wystąpią okoliczności określone w

art. 24 ust.1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89

ust.1 ustawy jw.

###### XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca związany jest warunkami oferty  przez okres 30  dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą

zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres

nie dłuższy jednak niż 60 dni.

###### XVII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków

płatności zawartych w ofertach.

3. Informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie byli

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

4. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców

którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru

oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy

wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium

oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści te informacje, na

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku

wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień

publicznych. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert.

XVIII. UMOWA

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta

po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników postępowania

przez Dyrektora Szpitala w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia

o wyborze oferty jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust.

2 ustawy albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed

upływem terminu związania ofertą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminów, o których mowa w ust.1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę lub zaistnieją

okoliczności określone w art. 94 ust 2 pkt 3a) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień

Publicznych.

###### XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego  zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Szczegółowe informacje  dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI  ustawy z  dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych – z późn. zmianami.

###### XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. – Prawo zamówień publicznych - z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do

ustawy oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny - z późn. zmianami).

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego

– pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku

przez Wykonawcę Cena SIWZ -  20,00 PLN + 23% VAT lub pobrać ze strony internetowej

Zamawiającego:  www.spkso.waw.pl

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz  „OFERTA”

2. Formularz asortymentowo-cenowy                                                                      – załącznik nr 1

3. Wykaz próbek                                                                                                   – załącznik nr 2

4. Oświadczenie z art. 22 ust.1- Prawa zamówień publicznych                                    – załącznik nr 3

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                                                     – załącznik nr 4

6. Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej                                          – załącznik nr 5

7. Wzór umowy                                                                                                     – załącznik nr 6

SIWZ ZATWIERDZIŁ :

Dyrektor Szpitala

Prof. dr hab. Jerzy Szaflik

.............................. dnia ......................

OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

03-709 Warszawa ul. Józefa Sierakowskiego 13

###### I.   Dane Wykonawcy

1. Pełna nazwa ..............................................................................................................

2. Adres ........................................................................................................................

3. Województwo ............................................................................................................

4. Telefon.........................................................Fax.........................................................

###### 5. Regon .........................................................NIP.........................................................

###### II.  Przedmiot  oferty

W ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/09/2014, oferujemy :

DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala  Okulistycznego z siedzibą w Warszawie przy  ul. Józefa Sierakowskiego 13.

Szczegółową specyfikację i opis szwów chirurgicznych zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do oferty.

III. Cena oferty w PLN , zgodnie z załącznikiem nr 1,  wynosi :

1) pakiet nr 1

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .............................PLN

(słownie netto:........................................................................................................)

(słownie brutto:.......................................................................................................)

2) pakiet nr 2

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .............................PLN

(słownie netto:........................................................................................................)

(słownie brutto:.......................................................................................................)

3) pakiet nr 3

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .............................PLN

(słownie netto:........................................................................................................)

(słownie brutto:.......................................................................................................)

4) pakiet nr 4

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .............................PLN

(słownie netto:........................................................................................................)

(słownie brutto:.......................................................................................................)

5) pakiet nr 5

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .............................PLN

(słownie netto:........................................................................................................)

(słownie brutto:.......................................................................................................)

6) pakiet nr 6

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .............................PLN

(słownie netto:........................................................................................................)

(słownie brutto:.......................................................................................................)

7) pakiet nr 7

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .............................PLN

(słownie netto:........................................................................................................)

(słownie brutto:.......................................................................................................)

8) pakiet nr 8

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .............................PLN

(słownie netto:........................................................................................................)

(słownie brutto:.......................................................................................................)

9) pakiet nr 9

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .............................PLN

(słownie netto:........................................................................................................)

(słownie brutto:.......................................................................................................)

10) pakiet nr 10

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .............................PLN

(słownie netto:........................................................................................................)

(słownie brutto:.......................................................................................................)

11) pakiet nr 11

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .............................PLN

(słownie netto:........................................................................................................)

(słownie brutto:.......................................................................................................)

12) pakiet nr 12

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .............................PLN

(słownie netto:........................................................................................................)

(słownie brutto:.......................................................................................................)

IV.  Oświadczamy, że zaoferowane przez nas wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu

i używania zgodnie  z wymogami ustawy z dnia  20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, na

podstawie n/wym.  dokumentów:

- Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego

– dot. pak. nr ..........................................................................................................................

Powyższe dokumenty stanowią załącznik/ki  nr ..................................... do niniejszej oferty.

V.  Integralną częścią niniejszej oferty są m.in. (wybrać właściwe):

- katalog zawierający charakterystykę i numery katalogowe wszystkich zaoferowanych

produktów

- dokument potwierdzający cechy zaoferowanych wyrobów*.

(*Uwaga: jeżeli wszystkie wymagane informacje odnoszące się do przedmiotu zamówienia , w tym cechy

zaoferowanych wyrobów, znajdują się w katalogu dodatkowy dokument nie jest wymagany)

VI.  Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

Dostawy szwów chirurgicznych następować będą sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty

zawarcia umowy.

### Realizacja dostaw  częściowych odbywać się będzie zgodnie z potrzebami szpitala w terminie nie

### dłuższym niż 5 dni od daty zamówienia towaru a w przypadkach nagłych (szczególnych), w dniu

### następnym od dnia zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu takiej dostawy.

VII. Gwarancja jakościowa na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia liczona od daty

dostawy (nie krótsza niż 24 miesiące) wynosić będzie: ....................................................

Wykonawca gwarantuje, że opakowania szwów (saszetki) zapewniają pełną sterylność

oferowanych produktów w okresie ich ważności.

VIII. Termin płatności, liczony od daty dostawy i wpływu prawidłowo wystawionej faktury do

Zamawiającego, określa się na 30 dni na warunkach określonych we wzorze umowy.

IX. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać własnymi siłami/ powierzyć

wykonanie n/wym. części zamówienia podwykonawcom:

.....................................................................................................................................

(zakres i wartość części zamówienia, która realizowana będzie przez podwykonawcę)

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz

warunkami określonymi we wzorze umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a także

uzyskaliśmy od Zamawiającego konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania  oferty.

Wykaz załączników do oferty:

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ...................................................

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 1

Szwy niewchłanialne, wielowłóknowe, jedwabne, powlekane

| LP | GR. NICI | OPIS | ILOŚĆ SASZETEK* | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT** (nazwa/typ/nr kat.) | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | bez igły, długość szwu :150 cm – 180 cm kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1 saszetka zawiera 1 szew chirurgiczny

** Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2

Szwy niewchłanialne, wielowłóknowe, jedwabne, powlekane

| LP | GR. NICI | OPIS | ILOŚĆ SASZETEK* | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT** (nazwa/typ/nr kat.) | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | długość igły: 13,90 - 16 mm ilość igieł: 1 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: tnąca bądź odwrotnie tnąca o trójkątnym przekroju lub okrągła tnąca długość szwu: 75 cm kolor: wymagany ciemny kolor | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1 saszetka zawiera 1 szew chirurgiczny

** Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 3

Szwy niewchłanialne, wielowłóknowe, jedwabne, powlekane

| LP | GR. NICI | OPIS | ILOŚĆ SASZETEK* | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT** (nazwa/typ/nr kat.) | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/0 | długość igły: 10 – 11,05 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: odwrotnie tnąca z mikroostrzem średnica igły: 0,33-0,34 mm długość szwu: 45 cm kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1 saszetka zawiera 1 szew chirurgiczny

** Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 4

Szwy niewchłanialne, wielowłóknowe, jedwabne, powlekane

| LP | GR. NICI | OPIS | ILOŚĆ SASZETEK* | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT** (nazwa/typ/nr kat.) | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7/0 | długość igły: 6– 6,55 mm ilość igieł: 1 lub 2 igły krzywizna igły: 3/8 koła średnica igły: 0,20 - 0,22 mm typ igły: szpatuła długość szwu: 30 cm – 45 cm kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1 saszetka zawiera 1 szew chirurgiczny

** Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 5

Szwy niewchłanialne, syntetyczne, poliestrowe, wielowłóknowe, powlekane

| LP | GR. NICI | OPIS | ILOŚĆ SASZETEK* | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT** (nazwa/typ/nr kat.) | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | długość igły: 7.9 - 8 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: ¼ koła typ igły: szpatuła średnica igły: 0,38 - 0,45 mm długość szwu: 45 cm kolor: wymagany kolor jasny | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5/0 | długość igły: 7,9 – 8 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 1/4 koła typ igły: szpatuła średnica igły: 0,33 - 0,38 mm długość szwu: 45 cm kolor: wymagany kolor jasny | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1 saszetka zawiera 1 szew chirurgiczny                                                                                                                                                                                                                     ** Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 6

Szwy wchłaniane, syntetyczne, wielowłóknowe, powlekane

| LP | GR. NICI | OPIS | ILOŚĆ SASZETEK* | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.) | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/0 | długość igły: 8– 8,5 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 1/4 koła typ igły: szpatuła średnica igły: 0,30-0,35 mm długość nici: 45 cm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7/0 | długość igły: 6-6,60 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: szpatuła z mikroostrzem średnica igły: 0,20-0,23 mm długość nici: 30 cm – 45 cm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8/0 | długość igły: 6-6,60 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: szpatuła z mikroostrzem średnica igły: 0,20-0,23 mm długość nici: 30 – 45 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym

* 1 saszetka zawiera 1 szew chirurgiczny

** Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 7

Szwy chirurgiczne nylonowe, niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe

| LP | GR. NICI | OPIS | ILOŚĆ SASZETEK* | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT** (nazwa/typ/nr kat.) | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9/0 | długość igły: 6-6,5 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: szpatułkowa średnica igły: 0,14 mm – 0,15 mm długość szwu: 30 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym

* 1 saszetka zawiera 1 szew chirurgiczny

** Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 8

Szwy chirurgiczne nylonowe, niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe

| LP | GR. NICI | OPIS | ILOŚĆ SASZETEK* | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT** (nazwa/typ/nr kat.) | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/0 | długość igły: 6-6,5 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: szpatułkowa średnica igły: 0,14 mm – 0,15 mm długość szwu: 30 cm | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym

* 1 saszetka zawiera 1 szew chirurgiczny

** Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 9

Szwy chirurgiczne  niewchłanialne, syntetyczne – polipropylenowe, monofilamentowe

| LP | GR. NICI | OPIS | ILOŚĆ SASZETEK* | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT** (nazwa/typ/nr kat.) | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/0 | długość igły: 15,0mm – 15,3 mm ilość igieł: 2 igły z nitką zakończoną pętlą krzywizna igły: 1/4 koła typ igły: okrągła tnąca średnica igły: 0,23 mm – 0,24 mm długość szwu: 20 cm | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym

** Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 10

Szwy chirurgiczne  niewchłanialne, syntetyczne – polipropylenowe, monofilamentowe

| LP | GR. NICI | OPIS | ILOŚĆ SASZETEK* | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT** (nazwa/typ/nr kat.) | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/0 | długość igły: 16,15 mm ilość igieł: 2 igły krzywizna igły: prosta typ igły: szpatuła średnica igły: 0,15 mm długość szwu: 20 cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym

** Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 11

Szwy chirurgiczne  niewchłanialne, syntetyczne – polipropylenowe, monofilamentowe

| LP | GR. NICI | OPIS | ILOŚĆ SASZETEK* | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT** (nazwa/typ/nr kat.) | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/0 | długość igły: 16,0 mm ilość igieł: 2 igły krzywizna igły: prosta typ igły: szpatuła z mikroostrzem średnica igły: 0,152 mm długość szwu: 23 cm | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym

** Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 12

Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego (PGLA) lub z kopolimeru    glikolidu i laktydu, albo kwasu poliglikolowego, powlekane;

| LP | GR. NICI | OPIS | ILOŚĆ SASZETEK* | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT** (nazwa/typ/nr kat.) | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/0 | długość igły: 6,0 mm – 6,55 mm ilość igieł: 1 igła krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: szpatuła średnica igły: 0,15 mm – 0,16 mm długość szwu: 10 cm - 11 cm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym

* 1 saszetka zawiera 1 szew chirurgiczny

** Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę szwów chirurgicznych

| Gr. nici | Nazwa | Ilość saszetek wymagana | Ilość saszetek dostarczona | Oferowany produkt (typ/nr kat.) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pakiet nr 1- Szwy niewchłanialne, wielowłóknowe, jedwabne, powlekane

| 0 | bez igły, długość szwu :150 cm – 180 cm kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 2- Szwy niewchłanialne, wielowłóknowe, jedwabne, powlekane

| 4/0 | długość igły: 13,90 - 16 mm ilość igieł: 1 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: tnąca badż odwrotnie tnąca o trójkątnym przekroju lub okrągła tnąca długość szwu: 75 cm kolor: wymagany ciemny kolor | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 3- Szwy niewchłanialne, wielowłóknowe, jedwabne, powlekane

| 6/0 | długość igły: 10 – 11,05 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: odwrotnie tnąca z mikroostrzem średnica igły: 0,33-0,34 mm długość szwu: 45 cm kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 4 - Szwy niewchłanialne, wielowłóknowe, jedwabne, powlekane

| 7/0 | długość igły: 6– 6,55 mm ilość igieł: 1 lub 2 igły krzywizna igły: 3/8 koła średnica igły: 0,20 - 0,22 mm typ igły: szpatuła długość szwu: 30 cm – 45 cm kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 5 - Szwy niewchłanialne, syntetyczne, poliestrowe, wielowłóknowe, powlekane

| 4/0 | długość igły: 7.9 - 8 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: ¼ koła typ igły: szpatuła średnica igły: 0,38 - 0,45 mm długość szwu: 45 cm kolor: wymagany kolor jasny | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/0 | długość igły: 7,9 – 8 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 1/4 koła typ igły: szpatuła średnica igły: 0,33 - 0,38 mm długość szwu: 45 cm kolor: wymagany kolor jasny | 3 |  |  |  |

Pakiet nr 6 - Szwy wchłaniane, syntetyczne, wielowłóknowe, powlekane

| 6/0 | długość igły: 8– 8,5 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 1/4 koła typ igły: szpatuła średnica igły: 0,30-0,35 mm długość nici: 45 cm | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/0 | długość igły: 6-6,60 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: szpatuła z mikroostrzem średnica igły: 0,20-0,23 mm długość nici: 30 cm – 45 cm | 3 |  |  |  |
| 8/0 | długość igły: 6-6,60 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: szpatuła z mikroostrzem średnica igły: 0,20-0,23 mm długość nici: 30 – 45 cm | 3 |  |  |  |

Pakiet nr 7 - Szwy chirurgiczne nylonowe, niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe

| 9/0 | długość igły: 6-6,5 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: szpatułkowa średnica igły: 0,14 mm – 0,15 mm długość szwu: 30 cm | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 8 - Szwy chirurgiczne nylonowe, niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe

| 10/0 | długość igły: 6-6,5 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: szpatułkowa średnica igły: 0,14 mm – 0,15 mm długość szwu: 30 cm kolor: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 8 - Szwy chirurgiczne  niewchłanialne, syntetyczne – polipropylenowe, monofilamentowe

| 10/0 | długość igły: 6-6,5 mm ilość igieł: 2 krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: szpatułkowa średnica igły: 0,14 mm – 0,15 mm długość szwu: 30 cm | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 9 - Szwy chirurgiczne  niewchłanialne, syntetyczne – polipropylenowe, monofilamentowe

| 10/0 | długość igły: 15,0mm – 15,3 mm ilość igieł: 2 igły z nitką zakończoną pętlą krzywizna igły: 1/4 koła typ igły: okrągła tnąca średnica igły: 0,23 mm – 0,24 mm długość szwu: 20 cm | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 10 - Szwy chirurgiczne  niewchłanialne, syntetyczne – polipropylenowe, monofilamentowe

| 10/0 | długość igły: 16,15 mm ilość igieł: 2 igły krzywizna igły: prosta typ igły: szpatuła średnica igły: 0,15 mm długość szwu: 20 cm | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 11 - Szwy chirurgiczne  niewchłanialne, syntetyczne – polipropylenowe, monofilamentowe

| 10/0 | długość igły: 16,0 mm ilość igieł: 2 igły krzywizna igły: prosta typ igły: szpatuła z mikroostrzem średnica igły: 0,152 mm długość szwu: 23 cm | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 12 - Szwy wchłaniane, syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego (PGLA) lub z kopolimeru  glikolidu i laktydu, albo kwasu poliglikolowego, powlekane;

| 10/0 | długość igły: 6,0 mm – 6,55 mm ilość igieł: 1 igła krzywizna igły: 3/8 koła typ igły: szpatuła średnica igły: 0,15 mm – 0,16 mm długość szwu: 10 cm - 11 cm | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik  nr  3

.............................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków art. 22  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz.907)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH

ja (imię i nazwisko) .......................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ........................................................................

jako - upoważniony na piśmie/ wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym/ wpisany 
w ewidencji gospodarczej w  ............................................. pod numerem ………………........

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1.  Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- 2.  Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie,

- 3.  Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

- wykonania zamówienia,

4.  Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie

zamówienia,

............................... , dnia................

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

 niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 4

.................................................

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z przyczyn określonych w art. 24  ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz.907)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH

oświadczam, że firma ..............................................................................................................

z siedzibą ..................................................................................................................................

nie podlega wykluczeniu z przyczyn o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907)

Art. 24 ust.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się;

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę  w sprawie

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z

powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo

wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości

umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się

wyroku;

11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia

uprawomocnienia się wyroku.

............................... , dnia................

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5

.................................................

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz.907)

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH

działając w imieniu Wykonawcy :

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam, że na dzień składania ofert:

□  nie należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, Poz. 331 z późn. zmianami);

□  należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, Poz. 331 z późn. zmianami) w skład której wchodzą

następujące podmioty:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wpisać lub załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)

............................... , dnia................

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

* zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY

W dniu ....................... w Warszawie  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym  z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Sierakowskiego 13, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113950,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

Prof. dr hab. n. med.  Jerzego Szaflika – Dyrektora

a

……………………………………………… z siedzibą ………………………………………………………………………..

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- ...........................................................................

- ............................................................................

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawarto Umowę o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie 
z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

- Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy;

- Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem;

- Przedmiot dostawy – szwy chirurgiczne szczegółowo określone w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;

- Miejsce Lokalizacji - miejsce dostawy Przedmiotu dostawy, do którego Wykonawca obowiązany jest go dostarczyć, zgodnie z niniejszą Umową:

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

- Dni Robocze - okres obejmujący godziny od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie wydać oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność Przedmiotu dostawy,  o którym mowa w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy tj.

SZWY CHIRURGICZNE

określone w pakiecie nr …………

a Zamawiający odebrać i zapłacić Wykonawcy należną cenę za Przedmiot dostawy.

- Jakość dostarczonego Przedmiotu dostawy będzie odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla przedmiotów tego rodzaju, obowiązującym w dniu ich wydania.

- § 3

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy do Miejsca Lokalizacji tj. Działu Farmacji Szpitalnej częściami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.

2.     Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy w terminie nie dłuższym niż

### 5 dni od daty zamówienia towaru a w przypadkach nagłych (szczególnych), w dniu

### następnym od dnia zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu takiej dostawy, z  zastrzeżeniem

### § 5 ust 3.

- Wielkość każdej części Przedmiotu dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie, faxem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zamawiający, najpóźniej następnego Dnia Roboczego po złożeniu dyspozycji telefonicznie,  zobowiązany jest potwierdzić ją na piśmie,  faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Dostawa Przedmiotu dostawy do Miejsca Lokalizacji,  odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dostarczać będzie Przedmiot dostawy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego odbioru w Miejscu Lokalizacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje dostarczenie Przedmiotu dostawy w opakowaniach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający jego dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem.

- § 4

- WYNAGRODZENIE

- Wartość Umowy przez cały okres jej obowiązywania nie może być wyższa niż …………….. zł netto tj. ……………… zł brutto (słownie: ..............................................................), w tym podatek VAT.

- Zamawiający będzie płacił za przedmiot Umowy faktycznie zamówiony, dostarczony i odebrany i nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zapłata za realizację przedmiotu Umowy dokonywana będzie na podstawie cen jednostkowych brutto określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w wysokości stanowiącej iloczyn ilości dostarczonego Przedmiotu dostawy i odpowiedniej dla niego ceny jednostkowej brutto.

- W kwocie wymienionej w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty Przedmiotu dostawy, jego dostawy do Miejsca Lokalizacji, transportu, rozładunku, opakowania, czynności związanych z przygotowaniem dostawy oraz ubezpieczenie, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT za dostarczony i odebrany Przedmiot dostawy, stanowić  będzie zrealizowanie zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 3, danej części przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem ust. 6.

- Zamawiający, w wyjątkowych sytuacjach o których musi zostać poinformowany wcześniej przez Wykonawcę, może wyrazić zgodę na zrealizowanie części zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3. W powyższym przypadku podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi zrealizowanie faktycznej części Przedmiotu dostawy.

- Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

03-709 Warszawa, ul. Józefa  Sierakowskiego 13

NIP: 113-21-68-300

- Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 7, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 8 przyjmuje się datę jej dostarczenia do Kancelarii Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego  przy ul.

J. Sierakowskiego 13 w Warszawie.

- Błędnie wystawiona faktura VAT może spowodować naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.

- Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze wystawionej przez Wykonawcę przewyższy cenę uzgodnioną przez Strony, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

§ 5

- GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela gwarancji jakościowej i ilościowej na dostarczony Przedmiot dostawy. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres nie krótszy niż ………………, z zastrzeżeniem ust. 3.

- W przypadku braku na stanie magazynowym Wykonawcy Przedmiotu dostawy, których okres gwarancji wynosi co najmniej  …………………………, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować proponowany przez Wykonawcę, krótszy okres gwarancji lub wydłużyć termin dostawy o czas niezbędny do uzupełnienia stanu magazynowego Wykonawcy o nową partię Przedmiotu dostawy.

- W przypadku gdy dostarczony Przedmiot dostawy nie odpowiada pod względem ilościowym, jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt Przedmiotu dostawy odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji lub udzielić Zamawiającemu, w tym terminie, pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.

- Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 5 reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

- W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji na wady Przedmiotu dostawy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Jeżeli z powodu wady prawnej Przedmiotu dostawy Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia Umowy.

- § 6

- KARY UMOWNE

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

1)	10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający  lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

2)	0,5% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3)	0,5% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 przy opłacaniu przez Zamawiającego faktury VAT za realizację Przedmiotu dostawy.

  - W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający lub Wykonawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu VII, Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wypowiedzenia w sytuacji:

- wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

- gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w szczególności gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 ust. 1 pkt  2 lub  3 przekroczy równowartość 15% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;, po uprzednim wezwaniu do należytego wykonywania umowy jeżeli Wykonawca w terminie określonym w wezwaniu nie przystąpi do należytego wykonywania umowy

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie może nastąpić później niż w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 lub 3 Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za część przedmiotu Umowy zrealizowaną zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2  Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte. W tych okolicznościach postanowienie § 6 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

§ 8

- ZMIANY UMOWY

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zmiany w Umowie mogą być dokonane jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby  połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a w szczególności :

- w razie zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze Stron, niezależnego od jej woli;

- w zakresie dotyczącym terminu dostawy wyłącznie w następujących przypadkach :

- wystąpienia siły wyższej, w tym zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymania dostawy,

- ograniczenia dostępności surowców służących do wykonania przedmiotu umowy,

- czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów będących przedmiotem Umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej,

mogą powodować odpowiednie przedłużenie terminu dostawy o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności;

- w zakresie  sposobu spełnienia świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach:

- wystąpienia okoliczności spowodowanych nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w Umowie; Zamawiający w tym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie,

- nie wykupienia pełnej ilości Przedmiotu dostawy; w tym przypadku Umowa może zostać przedłużona na czas niezbędny do  realizacji przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem faktu, iż okres przedłużenia Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;

- w odniesieniu do zakresu  przedmiotu świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach:

  - zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy,

  - zmiany numeru katalogowego lub nazewnictwa produktu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy,

  - zmiany ilości jednostek miary określonych dla poszczególnych produktów w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować przekroczenia kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;

  - zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia u Zamawiającego mniejszej w stosunku do oferowanej liczby świadczeń zdrowotnych lub po cenach niższych od ponoszonych przez Zamawiającego kosztów tych świadczeń, mających zasadniczy  wpływ na sytuację majątkową strony;

- w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wyłącznie w  przypadkach:

  - określonym w pkt 4 d powyżej;

  - udzielania przez Wykonawcę upustów promocyjnych; w tym  przypadku upusty będą obowiązywały również dla niniejszej Umowy,

  - urzędowej zmiany stawek VAT. W takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian.

Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 5 nie wymagają dla swej ważności zawierania

aneksu do Umowy.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

2.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowi inaczej.

4.	Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią zawiązane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

za Wykonawcę:		za Zamawiającego:

...................................................	      ......................................................