Warszawa, dnia 30.04.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP- 1558/2014

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/10/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów, macierzy dyskowej wraz

z osprzętem i licencjami do stworzenia systemu kopii bezpieczeństwa i platformy

wirtualizacyjnej.

1. W imieniu firmy Niver Sp. z oo. Sp.K. zwracam się z zapytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia

opisanym w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie rozwiązania w zakresie macierzy (pkt. 1 załącznika nr 2

do SIWZ), które wspierać będzie następujące dyski, przy równoczesnej skalowalności urządzenia do

276 dysków :

SAS 15K  3,5” :  300GB, 600GB

SAS 10k  2,5” :  300GB, 600GB, 900GB

NL-SAS 7,2k 3,5” : 2TB, 3TB, 4TB

SSD: 100GB, 200GB, 400GB, 600GB

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie takiego rozwiązania w zakresie macierzy.

2. Zamawiający w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II punkt 1.3) prosi o

wskazanie 2 osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia a wszczególności za montaż i instalację

sprzętu, które muszą się wykazać doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej 2 instalacji

serwerów zakończonych podpisaniem bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Czy Zamawiający uzna za wystarczające 2 referencje wystawione przez podmioty, na rzecz których

Oferent dokonał dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu na kwotę minimum 500 000 PLN brutto

każda? W tym przypadku referencje są równoważne z protokółem zdawczo odbiorczym. Bez

prawidłowo przeprowadzonej dostawy, instalacji i uruchomienia Oferent nie uzyskałby odpowiednich

referencji.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego było aby osoby wskazane przez Wykonawcę jako

odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia były osobami doświadczonymi a ich

doświadczenie polegało na fizycznym wykonaniu co najmniej 2 instalacji serwerów, które zostały bez

zastrzeżeń odebrane przez Zleceniodawców. Jest to warunek odnoszący się do dysponowania przez

Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia natomiast referencje, o których wspomina

pytający mogą być dokumentem potwierdzającym jedynie posiadanie wiedzy i doświadczenia przez

firmę, która przystąpi do postępowania.

To Wykonawca wie czy osoby wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ posiadają wymagane

doświadczenie i dlatego też Zamawiający nie wymagał załączenia dokumentów na potwierdzenie tego

faktu. Informacje zawarte w wypełnionym załączniku nr 5 będą dla Zamawiającego wystarczające do

oceny doświadczenia tych osób.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grażyna Broniek