Warszawa, dnia 07.05.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP- 1627/2014

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/10/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów, macierzy dyskowej wraz

z osprzętem i licencjami do stworzenia systemu kopii bezpieczeństwa i platformy

wirtualizacyjnej.

W związku z prowadzonym postępowaniem wpłynęło kolejne pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści:

„(…) W Załączniku nr 2, pod pozycją 2: Serwery Wirtualizacyjne, zawarta jest informacja odnośnie dysków twardych (pkt.2): „Obsługa dysków SATA, SAS, SSD 3,5” Hot-Swap. Możliwość instalacji m.in. dysków o pojemności 1TB, 2TB, 3TB, 4TB. Liczba zainstalowanych dysków: 5 szt. Maksymalna ilość dysków możliwych do zainstalowania: 8 szt.” Czy mogliby Państwo tą informację sprecyzować ? Jaka ma być pojemność dysków zainstalowanych w tych serwerach ?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z 5 szt. zainstalowanych dysków w serwerze wirtualizacyjnym. System będzie zainstalowany na wbudowanej pamięci flash.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grażyna Broniek