Załącznik nr 2.1. do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

DLA CZĘŚCI NR 1

Nazwa i typ/model  oferowanego aparatu: …………………………………………………………………………………………………...

Producent: …………………………………………………………………………………………………...

## Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………...

| Lp. | Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Podać/ opisać parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2. | Mikroskop stereoskopowy | TAK |  |
| 3. | Fantom głowy pacjenta z chirurgiczną głowicą interfejsu chirurgicznego zaćmy | TAK |  |
| 4. | Fantom głowy pacjenta z chirurgiczną głowicą interfejsu chirurgii witreoretinalnej | TAK |  |
| 5. | Stół z regulacją wysokości w zakresie 610-860 mm od podłogi do powierzchni stołu | TAK |  |
| 6. | Elektryczna kolumna sterująca wysokością stołu | TAK |  |
| 7. | Sterownik nożny symulatora aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej | TAK |  |
| 8. | Sterownik nożny symulatora mikroskopu | TAK |  |
| 9. | Komputer symulatora | TAK |  |
| 10. | Panel przedni z przyciskiem zasilania i portami dla głowicy interfejsu i instrumentów | TAK |  |
| 11. | Zestaw instrumentów do symulacji operacji zaćmy składający się z jednej rękojeści kątowej, jednej prostej rękojeści, jednych szczypiec | TAK |  |
| 12. | Zestaw instrumentów do symulacji operacji witrektomii składający się z jednego źródła światła, jednej prostej rękojeści, jednych szczypiec | TAK |  |
| 13. | Zestaw wizyjny do chirurgii witreoretinalnej PARAMETR PUNKTOWANY | TAK | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 14. | Monitor z ekranem dotykowym, typ wyświetlacza: aktywna matryca TFT, rozmiar 15 cali po przekątnej, rozdzielczość 1024 x 768 pikseli, napięcie wejściowe: 12 V prądu stałego | TAK |  |
| 15. | Wymiary urządzenia 1170 x 720 x 1100-1380 mm (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK |  |
| 16. | Warunki pracy urządzenia wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, maks. stopień zanieczyszczenia 2, temperatura pracy 10–30°C (50–86°F), maksymalna wilgotność względna 80% bez kondensacji | TAK |  |
| 17. | Wymagania dotyczące zasilania: 100–230 V AC 50/60 Hz, Maks. prąd wejściowy 6.3 A | TAK |  |
| 18. | Waga urządzenia do 100kg PARAMETR PUNKTOWANY | TAK | do 100 kg – 10 pkt. powyżej 100 kg – 0 pkt. |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 20. | Wsparcie techniczne na okres 10 lat ze zdalną diagnostyką serwisową on-line | TAK |  |
| 21. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania na okres 10 lat PARAMETR PUNKTOWANY | TAK | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 22. | Okres gwarancji 36 miesięcy | TAK |  |

UWAGA:

Warunki wymagalne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań, wpisanie odpowiedzi NIE lub brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” lub podanie nie prawdziwej informacji spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku ofert producentów Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku. Nie dopuszczalne są oferty, w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”. Zamawiający może żądać przedłożenia oryginalnych folderów producenta  lub instrukcji w języku angielskim lub polskim w celu potwierdzenia oferowanych parametrów. W przypadku braku potwierdzenia wartości oferowanych parametrów Zamawiający odrzuca ofertę.

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów producenta (w postaci drukowanej lub pobranych ze strony internetowych producenta). W przypadkach spornych Zamawiający może żądać prezentacji sprzętu lub u Zamawiającego lub w jednostce służby zdrowia na terenie kraju.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania