Załącznik nr 2.2. do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

DLA CZĘŚCI NR 2

Nazwa i typ/model  oferowanego aparatu: …………………………………………………………………………………………………...

Producent: …………………………………………………………………………………………………...

## Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………...

| l.p. | Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Podać/ opisać parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2. | Komputer symulacyjny | TAK |  |
| 3. | Lampa szczelinowa | TAK |  |
| 4. | Cyfrowy mikroskop stereo | TAK |  |
| 5. | Panel sterowania oświetleniem | TAK |  |
| 6. | Dwie osłony szyn lampy szczelinowej | TAK |  |
| 7. | Pokrywa ochronna osi lampy szczelinowej | TAK |  |
| 8. | Stół symulacyjny z uchwytem na PC i ramieniem na monitor | TAK |  |
| 9. | Elektryczna kolumna sterująca wysokością stołu | TAK |  |
| 10. | Ekran dotykowy w rozmiarze min 16’’, rozdzielczość 1280 x 1024 PARAMETR PUNKTOWANY | TAK | min. 16’’ – 0 pkt. powyżej 16’’ – 10 pkt. |
| 11. | Jedna soczewka do dna oka | TAK |  |
| 12. | Zagłówek z modelem głowy pacjenta | TAK |  |
| 13. | Soczewka do gonioskopii PARAMETR PUNKTOWANY | TAK | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 14. | Warunki pracy: maks. stopień zanieczyszczenia 2, temperatura pracy 10–30°C (50–86°F), maksymalna wilgotność względna 80% bez kondensacji | TAK |  |
| 15. | Warunki przechowywania: temperatura 0–50°C (32–122°F), maksymalna wilgotność względna 80% bez kondensacji | TAK |  |
| 16. | Wymiary całkowicie zmontowanego urządzenia 1050 x 540 x 1400-1770 mm (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Wsparcie techniczne na okres 48 miesięcy ze zdalną diagnostyką serwisową on-line PARAMETR PUNKTOWANY | TAK | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 19. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania 48 miesięcy | TAK |  |
| 20. | Okres gwarancji 36 miesięcy | TAK |  |

UWAGA:

Warunki wymagalne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań, wpisanie odpowiedzi NIE lub brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” lub podanie nie prawdziwej informacji spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku ofert producentów Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku. Nie dopuszczalne są oferty, w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”. Zamawiający może żądać przedłożenia oryginalnych folderów producenta  lub instrukcji w języku angielskim lub polskim w celu potwierdzenia oferowanych parametrów. W przypadku braku potwierdzenia wartości oferowanych parametrów Zamawiający odrzuca ofertę.

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów producenta (w postaci drukowanej lub pobranych ze strony internetowych producenta). W przypadkach spornych Zamawiający może żądać prezentacji sprzętu lub u Zamawiającego lub w jednostce służby zdrowia na terenie kraju.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania