***Załącznik nr 2 do SWZ***

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO**  *(kolumna 3x4***)** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  (nazwa/typ/nr kat.)\* | **PRODUCENT**  (nazwa/kraj pochodzenia) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Jednorazowy, sterylny zestaw:** mikrocewnik do kanaloplastyki 250 mikronów z wbudowaną końcówką do podaży wiskoelastyku oraz z wbudowanym światłowodem z atraumatyczną końcówką.  Zestaw zawiera cewnik i wkręcany iniektor do wiskoelastyku.  Długość całkowita 12,5 cm, długość końcówki penetrującej 45 mm.  Cewnik współdziałający z posiadanym przez Szpital systemem iluminacji –Iluminum Fiberoptic Iluminator, prod. Science Intervenional REF FI-100 | **170 zestawów**  **w tym 150 zestawów zamówienie gwarantowane** **20 zestawów zamówienie opcjonalne** |  |  |  |  |  |  |

\*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

**Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.**