Warszawa, dnia 07.09.2016 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP-3547/16

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/14/2016

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

lamp szczelinowych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala

Okulistycznego

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), następującej treści:

1. Pytanie do SIWZ – art. V pkt.1c)

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę spełniającego warunek co najmniej 2 dostaw, w ostatnich 3 latach, okulistycznego optycznego sprzętu (np. mikroskopów operacyjnych) o łącznej wartości co najmniej 150 tys. złotych?

Odpowiedź: Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie zrealizowania co najmniej 2 dostaw, w ostatnich 3 latach, okulistycznego optycznego sprzętu (np. mikroskopów operacyjnych) o łącznej wartości co najmniej 150 tys. złotych.

2. Zestawienie parametrów technicznych - Zadanie nr 2 – 1,2,3 pkt.4 i 5

Zamawiający w pkt.4 wymienił 5 stopniową zmianę powiększenia. Czy zatem pkt.5 nie powinien mieć brzmienia: Skokowa zmiana powiększenia od 6,3x do 40x?

Odpowiedź: Zamawiającemu chodziło o skokową zmianę powiększenia. Słowa skokowa i stopniowa należy traktować jako tożsame.

3. Pytanie do SIWZ – Art. IV – zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy okres realizacji?

Odpowiedź: Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu okresu realizacji dla zadania nr 2 do 10 tygodni.

4. Zestawienie parametrów technicznych - Zadanie nr 1 pkt.2

(Lampa szczelinowa z tonometrem aplanacyjnym i stolikiem – 2 zestawy /gab.26,29/)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 zestawów lamp szczelinowych bez filtra barierowego?

Odpowiedź: Należy zaoferować 1 zestaw bez filtra barierowego (gab.29) i 1 zestaw z filtrem barierowym (gab.26)

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grażyna Broniek