Warszawa, dnia 29.01.2018 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP- 470/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/02/2018

Przedmiot postępowania:

DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) następującej treści:

1. Pakiet nr 3

Czy zamawiający dopuści również sterylny roztwór soli fizjologicznej do przepłukiwania śródocznego typu BSS o parametrach wymienionych poniżej:

Chlorek wapnia x 2 H2O (0.048g), chlorek magnezu x 6H2O (0.030g), octan sodowy x 3H2O (0,390g), cytrynian sodowy x 2H2O (0.170g), chlorek sodu (0.640g) chlorek potasu (0.075g),  a 500ml w plastikowych butelkach , zakończonych gumowym korkiem z metalowym zabezpieczeniem, długość butelki 17cm, średnica szyjki 2,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanego roztworu.

2. Pakiet nr 3

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający ma na myśli ilość 3 600 szt. sterylnego roztworu fizjologicznego soli do przepłukiwania śródocznego o objętości 500 ml.

Odpowiedź: Należy zaoferować 3600 szt. sterylnego roztworu fizjologicznego soli do przepłukiwania śródocznego o objętości 500 ml.

3. Pytanie do wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia a w przypadkach nagłych (szczególnych), w następnym dniu roboczym od dnia zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu takiej dostawy, z zastrzeżeniem § 5 ust 3.”

Uzasadnienie:

Wykonawca nie pracuje w dni wolne od pracy, jeśli dostawa miałaby zostać zrealizowana w dniu wolnym od pracy, Wykonawca nie będzie mógł zagwarantować jej terminowej realizacji.

Odpowiedź:  Zamawiający wprowadzi powyższą modyfikację do wzoru umowy.

4. Pytanie do wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający będzie płacił za przedmiot Umowy faktycznie zamówiony, dostarczony i odebrany i nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 1, jednakże w każdym przypadku zobowiązany jest wykorzystać minimum 80% jej wartości i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.”

Uzasadnienie:

Zamawiający powinien wskazać pewną minimalną ilość zamówień, którą zrealizuje bez względu na okoliczności. Poziom 80% pozwala Wykonawcy rzetelnie oszacować ryzyko i przedstawić Zamawiającemu jak najkorzystniejszą dla niego ofertę. Ponadto Wykonawca powinien mieć zapewnione roszczenie o realizację umowy we wskazanej wielkości.

Odpowiedź: Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że ilość i wartość świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ pozwalała nam na wykupienie zakontraktowanego towaru w pełnych lub  zbliżonych ilościach do tych jakie były określane w SIWZ.

W przypadku nie wykupienia towaru w pełnej ilości  w okresie trwania umowy, Zamawiający ma możlliwość jej przedłużenia na czas niezbędny do  realizacji przedmiotu umowy, z uwzględnieniem faktu, iż okres przedłużenia umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Kwestię tą reguluje zapis § 8 ust.2 pkt.3b) wzoru umowy.

5. Pytanie do wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt Przedmiotu dostawy odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji – w przypadku reklamacji ilościowej, a w terminie 5 Dni Roboczych od dnia dostarczenia wadliwego towaru przez Zamawiającego – w przypadku reklamacji jakościowej lub udzielić Zamawiającemu, w tym terminie, pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.”

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez zbadania reklamowanych wyrobów. Wykonawca nie ma wpływu na to, ile czasu zajmie transport przedmiotowych wyrobów, dlatego też  termin na rozpatrzenie takiej reklamacji powinien być liczony od dnia dostarczenia Wykonawcy reklamowanych towarów, a nie od dnia ich odesłania.

Odpowiedź: § 5 ust. 5 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt Przedmiotu dostawy odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji – w przypadku reklamacji ilościowej, a w terminie 5 Dni Roboczych od dnia przejęcia wadliwego towaru przez Wykonawcę – w przypadku reklamacji jakościowej lub udzielić Zamawiającemu, w tym terminie, pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji. Przejęcie wadliwego towaru przez Wykonawcę nastąpi

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego”

6. Pytanie do wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

1)	10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

2)	0,5% wartości netto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości;

3)	0,5% wartości netto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości.”

Uzasadnienie:

- Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być odniesiona do wartości netto. Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla Wykonawcy rzeczywisty z ekonomicznego punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT, składający się na kwotę brutto, jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem;

- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
np. z działania siły wyższej, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec wykonawcy w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę;

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Celem uniknięcia powyższego, zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 10%. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;

Odpowiedź: Dotychczasowe zapisy dotyczące kar umownych pozostają bez zmian.

7. Pytanie do wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu VII, Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy bez wypowiedzenia w sytuacji:

- wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

- gdy Wykonawca nie realizuje istotnych postanowień Umowy zgodnie z Umową pomimo wezwania go do działania zgodnego z umową lub też trzykrotnie nienależycie wykonał swoje istotne zobowiązania umowne lub też gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 lub 3 przekroczy równowartość 15% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1”

Uzasadnienie:

-  Odstąpienie od umowy rodzi poważne konsekwencje dla obu stron, umowę uważa się za niebyłą od samego początku, a strony zobowiązuje się zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły. Z uwagi na to, że na mocy niniejszej umowy ma się odbywać sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, zasadnym jest możliwość odstąpienia od niezrealizowanej części umowy;

- Z uwagi na poważny charakter instytucji odstąpienia od umowy, zasadnym jest, aby w razie swoich zawinionych działań, Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego do działania zgodnego 
z umową;

- Nienależyte wykonywanie zobowiązań jest pojęciem bardzo szerokim, obecne brzmienie projektu umowy daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy w przypadku praktycznie najmniejszego, jednorazowego zaniechania po stronie Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują innej instrumenty mobilizujące Wykonawcę do działania zgodnie z umową, 
a odstąpienie powinno być możliwe w przypadku w przypadku trzykrotnego naruszenia istotnych obowiązków umownych;

Odpowiedź: Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Zamawiający zdaje sobie sprawę z uciążliwości, jakie powoduje decyzja o odstąpieniu od umowy i zapewnia, że takie decyzje nigdy nie są pochopne lecz podejmowane są po dogłębnej analizie okoliczności powodujących nienależyte realizowanie umowy przez Wykonawcę a także po wykorzystaniu wszystkich instrumentów możliwych do zastosowania w zaistniałej sytuacji.

8. Pytanie do wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte, chyba że Wykonawca uzna i zrealizuje reklamację dotyczącą tego zamówienia. W tych okolicznościach postanowienie § 6 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.”

Uzasadnienie:

Pomimo ewentualnego odstąpienia od umowy, strony powinny wykonać swoje obowiązki dotyczące już zamówionych wyrobów. Jeśli dane zamówienie zostanie wykonane nienależycie, Wykonawca powinien odnieść się do reklamacji, a w razie jej uznania dostarczenia zamówienia zgodnie z umową - otrzymać stosowne wynagrodzenie.

Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje powyższą argumentację i wprowadzi proponowany zapis do § 7 ust. 3 wzoru umowy.

9. Pytanie do wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o wykreślenie z § 8 ust. 2 pkt 5 projektu umowy litery b) w następującym brzmieniu: „udzielania przez Wykonawcę upustów promocyjnych; w tym przypadku upusty będą obowiązywały również dla niniejszej Umowy.”

Uzasadnienie:

Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii ceny. Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji  i upustów stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniająca prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić Wykonawcy rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go tym samym w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku.

Odpowiedź: Dotychczasowa treść § 8 ust. 2 pkt. 5 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komicji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek