Załącznik nr 2

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation

oraz jałowych, jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych

(modyfikacja w zakresie pakietu nr 2 poz.3)

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności | Producent | WYCENA PRÓBEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | PAKIET NR 1 - jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowane materiały i akcesoria niezbędne do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion |
| 1 | ZESTAW I - Balanced tip 30: Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt. Rękaw na fotel operac. (podłokietniki) – 2 szt. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt. Ręcznik papierowy – 2 szt. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System – 1 szt 0,9 mm 30° ABS INTREPID Balanced Tip kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Centurion, osłonka na tip – 1 szt. 10. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45(, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 11. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 12. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 13. Kaniula 20G – 3 szt. 14. Kaniula 27G – 4 szt. 15. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt. 16. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 17. Strzykawka 3 ml – 6 szt. 18. Igła 18G x 1 ½ ( - 3 szt. 19. Igła 25G x 1( - 1 szt. 20. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 21. Mikrogąbki – 10 szt. 22. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 23. Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 niepylące – 15 szt. 24. Przylepiec na opatrunek 2,5 x 13 cm – 2 szt. 25. Opatrunek oczny | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZESTAW II - Kelman 30o: 1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt. 3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt. 4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt. 5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. 6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt. 7. Ręcznik papierowy – 2 szt. 8. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System– 1 szt. 9. Osłonki na Tipa 0,9 mm ultrasleeve – 1 szt 10.Tip 0,9 Mini - Flared ABS 30(, kelman kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Centurion – 1 szt. 11. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45(, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 12.Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 13. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 14. Kaniula 20G – 3 szt. 15. Kaniula 27G – 4 szt. 16. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt. 17. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 18. Strzykawka 3 ml – 6 szt. 19. Igła 18G x 1 ½ ( - 3 szt. 20. Igła 25G x 1( - 1 szt. 21. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 22. Mikrogąbki – 10 szt. 23. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 24. Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 ( niepylące) – 15 szt. 25. Przylepiec na opatrunek 2,5 x 13 cm – 2 szt. 26. Opatrunek oczny - 1 szt. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 2 - jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation |
| 1 | ZESTAW III – 25G combo Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii z nożem 5000 cięć/min. 1. kaseta płynowa 25G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System – 1 szt. - pneumat. nóż gilotynowy do 5000 cięć/min – 1 szt. - oświetlacz 25G – 1 szt. - linia ekstruzyjna – 1 szt. - kaniula infuzyjna – 1 szt. - zatyczki skleralne 25G – 3 szt. - trokary wraz z kaniulami – 3 szt. - worek na panel przedni – 1 szt. - 3-drożny zawór odcinający – 1 szt. - strzykawka 20 ml – 1 szt. - zestaw do kroplówki – 1 szt. - zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji – 1 szt. - osłonki na tip, 0,9 Mikro Smooth z komorą testową – 1 szt. 2. osłona tacy narzędziowej 75 x 145 – 1 szt. 3. obłożenie stolika Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 4. serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 z dwoma workami odciekowymi, folią operacyjną i mostkiem na nos – 1 szt. 5. mankiety na fotel operatora – 2 szt. 6. fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki operacyjnej zapakowany na wierzchu pakietu) – 4 szt. 7. endodiatermia 25G – 1 szt. 8. penseta do usuwania błon ilm. 25G – 1 szt. 9. sonda do lasera 25G krzywa – 1 szt. 10. kaniula 27G – 4 szt. 11. kaniula 20G – 5 szt. 12. kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 13. cystotom 25G – 1 szt. 14. kelman 30o – 1 szt. 15. nóż grotowy do wykonania portów bocznych, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 16. nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 17. igła ostra 1,2 x 40 mm (18G) – 3 szt. 18. igła ostra 0,5 x 25 mm (25G) – 1 szt. 19. strzykawka 1 ml – 1 szt. 20. strzykawka 20 ml – 2 szt. 21. Strzykawka 3 ml – 5 szt. 22. strzykawka 5 ml – 2 szt. 23. osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 24. kompres na oko – 2 szt. 25. ręczniki papierowe – 3 szt. 26. przylepiec na opatrunek – 3 szt. 27. kompresy gazowe niepylące 7,5 x 7,5 – 15 szt. 28. kieliszek 30 ml – 1 szt. 29. mikrogąbki spongostanowe na rękojeści – 10 szt. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZESTAW V – 23G combo Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii z nożem 5000 cięć/min. 1. kaseta płynowa 23G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System – 1 szt. - pneumat. nóż gilotynowy do 5000 cięć/min – 1 szt. - oświetlacz 23G – 1 szt. - linia ekstruzyjna – 1 szt. - kaniula infuzyjna – 1 szt. - zatyczki skleralne 23G – 3 szt. - trokary wraz z kaniulami – 3 szt. - worek na panel przedni – 1 szt. - 3-drożny zawór odcinający – 1 szt. - strzykawka 20 ml – 1 szt. - zestaw do kroplówki – 1 szt. - zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji – 1 szt. - osłonki na tip, 0,9 Mikro Smooth z komorą testową – 1 szt. 2. osłona tacy narzędziowej 75 x 145 – 1 szt. 3. obłożenie stolika Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 4. serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos – 1 szt. 5. mankiety na fotel operatora – 2 szt. 6. fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki operacyjnej zapakowany na wierzchu pakietu) – 4 szt. 7. igła fletowa (aktywna) z silik. końcówką 23G – 1 szt. 8. penseta do usuwania błon ilm. 23G – 1 szt. 9. sonda do lasera 23G krzywa – 1 szt. 10. kaniula 27G – 4 szt. 11. kaniula 20G – 5 szt. 12. kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 13. cystotom 25G – 1 szt. 14. kelman 30o – 1 szt. 15. nóż grotowy do wykonania portów bocznych, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 16. nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 17. igła ostra 1,2 x 40 mm (18G) – 3 szt. 18. igła ostra 0,5 x 25 mm (25G) – 1 szt. 19. strzykawka 1 ml – 1 szt. 20. strzykawka 20 ml – 2 szt. 21. Strzykawka 3 ml – 5 szt. 22. strzykawka 5 ml – 2 szt. 23. osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 24. kompres na oko – 2 szt. 25. ręczniki papierowe – 3 szt. 26. przylepiec na opatrunek – 3 szt. 27. kompresy gazowe niepylące 7,5 x 7,5 – 15 szt. 28. kieliszek 30 ml – 1 szt. 29. mikrogąbki spongostanowe na rękojeści – 10 szt. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZESTAW VI – 27G Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min 1. kaseta płynowa 27G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System – 1 szt. - pneumat. nóż gilotynowy do 5000 cięć/min – 1 szt. - oświetlacz 27G – 1 szt. - linia ekstruzyjna – 1 szt. - trokary wraz z kaniulami – 3 szt. - kaniula infuzyjna – 1 szt. - worek na panel przedni – 1 szt. - 3-drożny zawór odcinający – 1 szt. - strzykawka 20 ml – 1 szt. - zestaw do kroplówki – 1 szt. 2. osłona tacy narzędziowej 75 x 145 – 1 szt. 3. obłożenie stolika Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 4. serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos – 1 szt. 5. mankiety na fotel operatora – 2 szt. 6. fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki operacyjnej zapakowany na wierzchu pakietu) – 3 szt. 7. zestaw do podawania/odsysania oleju – 1 szt. 8. igła fletowa (aktywna) z silikonową (0,8 mm dł.) końcówką 27G –1 szt. 9. penseta do usuwania błon ilm. 27G – 1 szt. 10. sonda do lasera 27G prosta – 1 szt. 11. kaniula 27G – 4 szt. 12. kaniula 20G – 5 szt. 13. kaniula z końcówką silikonową (0,8 mm dł.) 27G – 2 szt. 14. igła ostra 1,2 x 40 mm (18G) – 3 szt. 15. igła ostra 0,5 x 25 mm (25G) – 1 szt. 16. strzykawka 1 ml – 1 szt. 17. strzykawka 20 ml – 2 szt. 18. Strzykawka 3 ml – 5 szt. 19. strzykawka 5 ml – 2 szt. 20. osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 21. kompres na oko – 2 szt. 22. ręczniki papierowe – 3 szt. 23. przylepiec na opatrunek – 3 szt. 24. kompresy gazowe niepylące 7,5 x 7,5 – 15 szt. 25. kieliszek 30 ml – 1 szt. 26. mikrogąbki spongostanowe na rękojeści – 10 szt. 27 endodiatermia 27G – 1 szt. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 3 - jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do wykonania iniekcji doszklistkowych |
|  | skład zestawu: 1. serweta do obłożenia stolika operacyjnego, która jest jednocześnie opakowaniem zestawu, 75 x 90 cm – 1 szt. 2. serweta operacyjna z folią samoprzylepną (przecięta) 50 x 60 cm – 1 szt. 3. rozwórka druciana giętka 0,9 mm – 1 szt. 4. miarka (cyrkiel) do wyznaczenia części płaskich ciała rzęskowego (miejsce iniekcji wewnątrzgałkowej) 3,5/4,0 mm – 1 szt. 5. patyczki absorpcyjne – 2 szt. | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość próbek |  |  |

..................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy