Warszawa, dnia 18.10.2016 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 4293/2016

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/17/2016

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych.

1. Pakiet nr 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządu do pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek zbudowanego z ostrego kolca wprowadzonego do fiolki lub butelki zabezpieczonego sterylną osłonką końcówki luer-lock (port) osłoniętej koreczkiem z zamknięciem luer-lock wyposażonego w odporny na wysokie ciśnienie filtr hydrofobowy 0,2µ zapewniający sterylną wentylację.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany produkt.

2. Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów pakowane w opakowania zbiorcze po 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

3. Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów pakowane w opakowania zbiorcze po 250 sztuk.

Odpowiedź: Takie opakowania nie zostaną dopuszczone.

4. Pakiet nr 4 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na opakowania a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

5. Pakiet nr 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 120 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości.

6. Pakiet nr 4 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości.

7. Pakiet nr 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z igłą w rozmiarze 0,3x8 mm gdyż, wykonywanie iniekcji insuliny z zastosowaniem igieł krótszych niż 12 mm (8 mm /5 mm) pozwala zminimalizować ryzyko niezamierzonej iniekcji domięśniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takich strzykawek.

8. Pakiet nr 11

Czy nie zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiający oczekuje rękawiczek chirurgicznych pakowanych parami po 50 par, a nie w opakowania po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dostrzega żadnej nieścisłości w określeniu wielkości opakowań. Zamawiający określił wielkość opakowania na 100 szt. z zaznaczeniem, że rękawiczki mają być szczelnie pakowane parami. Z wyliczenia matematycznego wynika więc 50 par w opakowaniu.

9. Pakiet nr 12, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek niesterylnych nitrylowych pakowanych w opakowania po 100 szt., opakowanie XL 90 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości.

10. Pakiet nr 12, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek niesterylnych lateksowych pakowanych w opakowania po 100 szt., opakowanie XL 90 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości.

11. Pakiet nr 13

Prosimy o dopuszczenie cewników do podawania tlenu o długości max 210 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanych cewników.

12. Pakiet nr 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z otworami naprzeciwległymi, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie cewniki.

13. Pakiet nr 16

Prosimy o dopuszczenie filtra przeciwbakteryjnego do aparatu do znieczulenia HMEF- 1000 o objętości VT 300 – 1200 ml jak obecnie dostarczane.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanych filtrów.

14. Pakiet nr 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra  o zakresie objętości oddechowej 150 – 1000 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie filtry.

15. Pakiet nr 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego biologicznie czystego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści obwody oddechowe biologicznie czyste.

16. Pakiet nr 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłonki na oko w rozmiarze 8,5 x 7 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takich osłonek.

17. Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę ilości próbek wymaganych odnośnie pakietu 12 zamiast 10 par z rozmiaru S,M,L, XL na jedno opakowanie wybranego rozmiaru

Odpowiedź: Ilość i zakres próbek do przetestowania pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek