Warszawa, dnia 29.07.2016 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 3064/16

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/12/2016

PYTANIA I WYJAŚNIENIA II

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

wiskoelastyków

1. Pakiet nr 4

Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści jako równoważny system wiskoelasyczny zawierający:

– 2% hialuronian sodu +2% chondroitynosiarczan sodu - op. 1 ml

– 1,5% hialuronian sodu -op. 1 ml

Zestawy zapakowane w  zbiorcze opakowanie handlowe  zawierające 10 zestawów wiskoelastyków (10 szt. 2% hialuronian sodu + 2% chondroitynosiarczan sodu  w ampułkostrzykawce o objętości 1 ml i 10 szt. 1,5% hialuronian sodu w ampułkostrzykawce o objętości 1ml, oraz 20 szt. kaniul 25G). Każda ampułkostrzykawka w handlowym opakowaniu zbiorczym zapakowana sterylnie w oddzielne opakowanie jednostkowe. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany system wiskoelastyczny.

2. Pakiet nr 4 – Wykaz próbek

Czy w przypadku oferenta oferującego system wiskoelastyczny zapakowany w zbiorcze opakowanie handlowe zawierające 10 zestawów wiskoelastyków; Zamawiający zgodzi się ze względów technicznych, na dostarczenie przez oferenta jako próbek, w ilości wymaganej przez Zamawiającego, każdego z wiskoelastyków wchodzących w skład systemu wiskoelastycznego, zapakowanego pojedynczo w oddzielne opakowanie handlowe?

Odpowiedź: Tak.

3. Pakiet nr 5

Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający dopuści jako równoważny preparat Preparat wiskoelastyczny, zawierający mieszaninę 2.0% hialuronianu sodu i 2.0% siarczanu chondroityny w ampułkostrzykawce o poj.1 ml. o następującej charakterystyce:

masa cząsteczkowa hialuronianu sodu ≥2800000 daltonów; masa cząsteczkowa siarczanu chondroityny ≥50000 daltonów; Lepkość 40 000 mPa.s  (± 15 000)  –  (dla 1sek. -1, 25º ); Osmolarność 370 mOsm  (± 30 mOsm); pH : 7,4 (+/- 0,2); zakres temperatur przechowywania od +2 do +30 stopni C; w komplecie z kaniulą 25G; termin przydatności od momentu dostawy do Zamawiającego co najmniej 24 miesiące ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany preparat wiskoelastyczny.

Dyrektor Szpitala

Prof. dr. hab. n. med. Jerzy Szaflik