Warszawa, dnia 16.09.2016 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 3792/16

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/15/2016

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę jałowych jednorazowych noży i ostrzy

mikrochirurgicznych

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęło kolejne pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści:

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 nóż typu Crescent 2,0 mm zakrzywiony, o krawędzi tnącej ostrzonej od góry, wykończony matowo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego noża.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n.med. Grażyna Broniek